淮安市淮阴区政府采购项目“全流程不见面交易”

招标文件

项目名称：淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目

项目编号：JSZC-320804-JSRC-G2024-0001

江苏润程项目管理有限公司

二〇二四年四月

第一章 投标邀请

受淮安市公安局淮阴分局的委托，江苏润程项目管理有限公司就淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目招标项目的潜在投标人可在 “淮安市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2024年5月27日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320804-JSRC-G2024-0001

2、项目名称：淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1800万元（包含延保二年维护费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）。

5、最高限价：1760万元（包含延保二年维护费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）。

6、采购需求：淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目，具体详见招标文件第五章。

7、合同履行期限：在合同签订后待收到甲方开工令之日起120个日历天完成所有建设点位的安装调试，并按照甲方要求接入指定的平台，确保正常使用。

8、本项目不接受联合体。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 本项目为专门面向中小企业采购的项目。

- 本项目通过以下第（一）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

- 1、投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，并取得安全生产许可证（有效期内）。

2、投标人承诺服务期限（含延保期）内免费拟派至少1名初级及以上专职技术人员驻场服务，负责硬件设备维护、功能软件免费升级，确保采购人正常使用；

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式：投标人登录淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载招标文件并进行操作。

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2024年5月27日9点00分；

2.投标文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

3.开标地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、投标保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

2、本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：淮安市公安局淮阴分局

地址：江苏省淮安市淮阴区淮河东路101号

联系方式：邵先生 0517-84977795

2、采购代理机构信息

名称：江苏润程项目管理有限公司

地址：淮安市淮阴区母爱路52-B号开源珑城3楼（律师事务所电梯上3楼）

联系方式： 张女士0517-81567776

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：15305239292

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

第二章投标人须知

一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏润程项目管理有限公司（以下简称代理机构）及淮安市公安局淮阴分局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目招标代理费按肆万捌仟元整，专家评审费按实计取。中标人必须在中标通知书发出前向代理机构付清以上费用，此费用包含在投标报价中，无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）合同文本

（5）采购需求

（6）投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人或代理机构，采购人或代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1在投标截止时间十五日前，采购人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中的格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3中标单位在领取中标通知书之前，必须提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定作无效投标处理。

18.2采购人可以按照第8条规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请财政部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体评分标准：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 （40分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 评标价得分=(评标基准价／投标报价)×40分。 |
| 2 | 政策导向 （2分） |  | 所投产品（存储服务器）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分，未提供不得分。 |
| 3 | 技术评分 （25分） |  | 投标人所投设备的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得最高分25分，其中标注“★”号参数要求的，有一项不满足的作无效标处理；标注“▲”参数每有一项负偏离扣2分，未标注符号参数的有一项负偏离扣1分，最多扣25分，超过18项负偏离的作无效标处理。（须按技术参数要求提供证明文件，技术参数未作要求按投标人提供的技术（响应）偏离中逐项响应，未标注“★”号的未提供或不满足的作负偏离处理。） |
| 4 | 项目方案（13分） | 对接方案 2分 | 投标人提供全结构化相机视频对接采购人现有平台方案和所捕获图片对接采购人视图库方案。根据方案的可行性、规范性等因素综合评价。内容完整且阐述详实具体，科学合理、周密可行的得2分；内容描述简单但基本完整、基本可行的得1分；未提供或者完全照搬招标文件的不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |
|  |  | 组织方案 4分 | 投标人提供合理的、详细的、可行的项目实施方案及试运行方案，明确实施进度、任务分工、推进措施、时间节点，确保在120个日历天内完成项目全部建设工作。根据方案的合理性、科学性、可行性等因素综合评价。内容完整且阐述详实具体，科学合理、周密可行的得4分；内容描述简单但基本完整、基本可行的得2分；未提供或者完全照搬招标文件的不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |
|  |  | 重点难点分析及应对2分 | 投标人对项目实施过程中的重点和难点分析并提供有针对性的解决方案。根据方案的合理性、科学性、可行性等因素综合评价。内容完整且阐述详实具体，科学合理、周密可行的得2分；内容描述简单但基本完整、基本可行的得1分；未提供或者完全照搬招标文件的不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |
|  |  | 培训方案 2分 | 投标人提供培训方案，包括时间、内容、计划、人数等。根据方案的合理性、科学性、可行性等因素综合评价。内容完整且阐述详实具体，科学合理、周密可行的得2分；内容描述简单但基本完整、基本可行的得1分；未提供或者完全照搬招标文件的不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |
|  |  | 售后服务方案 3分 | 投标人提供售后服务方案，包括服务响应及维修等，详细说明服务能力、服务时间人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；投标人的技术支持和相应软件的升级承诺，以及质保期后的维护费用等。根据方案的合理性、科学性、可行性等因素综合评价。内容完整且阐述详实具体，科学合理、周密可行的得3分；内容描述简单但基本完整、基本可行的得2分；内容描述一般的得1分，未提供或者完全照搬招标文件的不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |
| 5 | 商务部分14分 | 1.投标人提供自2021年1月1日以后签订的与本次招标内容相类似（至少包含监控、存储设备）的项目案例。每个案例得2分，本项最高得6分，未提供不得分（同一案例不重复计分）。（说明：需提供中标通知书、合同和竣工验收证明，加盖投标人公章或电子签章，同时提供建设方联系人及联系方式，联合体投标的业绩无效），如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（原件加盖用户公章）扫描上传至电子投标文件中。 |  |
|  |  | - 2.投标人提供有效期内信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供1个得1分，本项最高得6分，未提供不得分。 提供证书扫描件加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |  |
|  |  | 3.投标人针对本项目拟派的项目负责人具备机电专业一级注册建造师证书的得2分；机电专业二级注册建造师证书得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 注：项目负责人必须为本单位员工（提供与本单位签订的劳动合同），并需提供开标前6个月内本单位为其缴纳的任意1个月及以上社保证明加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |  |
| 6 | 售后服务6分 | 1.投标人在满足招标文件3年服务期限及2年延保服务期的基础上，另承诺每增加6个月免费延保服务的得1.5分，本项最高得3分，不承诺不得分。 注：承诺函至少包含：免费延保服务标准不低于服务期限内的标准和要求。如在履约过程中采购人发现未按照承诺标准履行，将以政府采购严重失信行为记录名单上报上级主管部门。 |  |
|  |  | 2.服务能力评价：根据技术服务团队组成人员（包括人员组织结构、技术管理实力、人员专业职称等）综合评价，本项最高得1分，未提供不得分。（所有人员需要提供开标前6个月内本单位为其缴纳的任意1个月及以上社保证明加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中） |  |
|  |  | 3.投标人承诺每提供与所投产品相同的备品备件一批（含卡口抓拍一体机10台、全结构化相机5台、电警抓拍一体机5台、雷视一体化相机3台、高清球机2台、全彩摄像机2台、红灯信号检测器2台、企业级硬盘10块、多合一补光灯10台、频闪补光灯10台、接入交换机5台）的得1分，本项最高得2分，中标后送至采购人指定位置保管，不承诺或承诺不全不得分。 |  |

注：1、投标人必须提供与以上评分相关的证明材料原件扫描件上传至指定位置，不提供不得分。如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。

2、投标人提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

3、未提供方案或经三分之二评委认定方案等存在重大偏差，本项不得分。

第四章合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号            的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期间：三年，服务期满后提供二年及以上的延保服务（具体延保服务时限以投标文件为准），延保服务质量和要求不低于服务期内的标准； |
| 2 | 付款方式：为确保设备运行质态优良，费用支付与通畅率挂钩，实行上月考核下月支付的方式，当月支付费用采用基础价（审定价/36）乘以当月设备平均通畅率（四舍五入精确到小数点后二位）的结算形式。乙方应当保证全部系统所有设备的平均通畅率始终保持98%及以上，月平均通畅率98%及以上的，按基础价（审定价/36）进行支付；月平均通畅率95%（含）至98%的，按基础价（审定价/36）*月平均通畅率进行支付；月平均通畅率90%（含）至95%的，按基础价（审定价/36）*80%进行支付；月平均通畅率80%（含）至90%，按基础价（审定价/36）*60%进行支付；月平均通畅率低于80%，考核方扣除当月服务费，作为甲方遭受损失的补偿。 注：1.以上付款均不计利息，乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的 5%。 |
| 3 | 合同履行地点：甲方指定地点。 |
| 4 | 其他服务要求： ①除在24小时内确认故障系局部镇村电网故障以及线路传输故障（需提供线路运营商确认单）以外，其余原因造成的故障均视为点位故障。 ②为杜绝一机双网安全责任事故发生，乙方应在进场前与甲方签署保密协议和质保人员保密承诺书，并提供专用工作电脑放置甲方中心机房或指定运维办公场所，实行专网专机，所有信息化设备（电脑、笔记本、存储介质）进出必须实现报备制。如发生网络安全事件的，每发生一起，从乙方当月服务费中扣除3万元人民币。 ③本项目图纸经甲方审核通过后方可施工。 |
| 5 | 工期：在合同签订后待收到甲方开工令之日起120个日历天完成所有建设点位的安装调试，并按照甲方要求接入指定的平台，确保正常使用。 |
| 6 | 其他责任：①乙方须承诺，项目建设及服务期、延保服务期内，因在工作中引起各种工伤、安全事故、事故责任由乙方自行承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任和经济赔偿。 ②乙方在项目建设过程中，非因甲方原因造成工期延误的，一律由乙方承担，产品设备投标选型不正确造成施工中产品变更，甲方将追究其责任。 |
| 7 | 备品备件要求：提供投标时所投产品相同的备品备件至甲方指定位置保管，后期服务过程中使用备品备件时，在更换后5至7天内及时补全良品及以上备品备件至甲方保管。 |
| 8 | 乙方须在中标后7天内，应将所投全部相机的每个型号分别提供一台作为测试样机（提供样机作为测试样机），按照甲方要求安装至指定地点测试（未经甲方同意不得擅自拆除），不符合招标文件功能要求或不提供的，责令限期改正，改正后仍不符合要求的，按照相关法律法规及其他规定执行。 |

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

注：其中包含延保二年维护费25万元/年，共计50万元（不可竞争费单独列取，不在每月服务费中支付）

投标报价：①报价包含但不限于本项目全部服务费用、包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、相关税费等；运输到指定地点的装运费用、安装调试、旧设备拆运费、改造费、配套装饰装修费、电费、软件开发升级费、系统对接费、施工费、施工恢复、技术服务费、文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费服务期及延保期内的运行维护费、平台运营费、驻场维护人员费、其他费用等（如包装费、仓储费、资料费、设备拆装、部分路口（监控杆件、设备箱、落地箱等）喷砂除锈出新、破损手井予以修复、以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等服务期内全部设备的正常使用等为实现功能服务与其无法分割的全部费用。

②乙方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

三、供货时间和地点

1、服务期：三年，服务期限满后提供二年及以上的延保服务（具体延保服务时限以投标文件为准），延保服务质量和要求不低于服务期内的标准；

2、合同履行地点：经甲方指定地点。

四、项目服务验收及考核标准

1、乙方提供的所有设备及备品备件与所投产品清单一致，必须为合格产品（提供合格证），质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由乙方负责。

2、乙方完成项目服务设备安装调试，由乙方提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《项目服务验收报告》，验收合格后才可进入项目服务期。

3、待整个项目服务开始实施后，由甲方对乙方的工作进行考核（详见招标文件的考核内容），如发现与投标文件承诺有出入时，作出详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

五、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

### 六、质量保证

1、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2、乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

3、本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

4、本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

5、本项目系统中涉及的视频图像数据所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

6、本项目软硬件等管理权归属甲方；乙方在甲方的授权范围内从事相关管理活动。

7、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及质保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8、乙方在质保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，乙方必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。乙方在质保期内，若发生重大质量故障，则质保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

9、施工及质保期间，如因甲方原因造成的设备（含配套设施）损坏或遇政府市政工程，需要对点位进行拆除重建的，杆件和基础重建等由甲方负责，其他非甲方原因造成的设备及配套设施的重建和修复均由乙方负责，费用由乙方自行承担。

10、乙方应建立工程项目维保工作机制。一要明确1名工程项目运维负责人，提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实视频故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、专业车辆、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（甲方）服务，驻场人员每日负责检查前端设备完好率、在线率、抓拍率，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，除向维护队伍派单、核实维修情况外，同时将维修情况向甲方报备。

11、如因特殊原因造成故障无法如期修复的，由乙方提供相关证明材料，得到甲方认可后，维修期限可以顺延。

12、自合同签订之日起，至服务期及延保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备均要由乙方自行负责保管维护。因乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

七、项目所有权

1、该项目服务期及延保服务期内，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用；

2、乙方承担服务的运行维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足正常运行需求；

3、该项目服务期及延保期满，乙方须对整个系统进行一次全面维修、保养，确保所有设备完好、整个系统正常运行后，按甲方要求将所有设备及平台系统等无偿移交给甲方。

八、履约保证金

1、为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

2、履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207号通知规定接受乙方提交的保证保险。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5、履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

九、售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

2、乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在2小时内到达甲方现场进行维保。

4、在服务期及延保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物及服务期限（含延保期）为      年（具体延保服务时限以投标文件为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过延保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

十二、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方：                        乙 方：

单位盖章：                     单位盖章：

代表签字：                     代表签字：

签订日期：                     签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的采购单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.3根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.4乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.5如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.6 在安装施工过程中，乙方必须保护好现场成品，如发生损坏，由乙方承担一切责任和经济损失。在移交之前中标产品系统的成品保护由乙方负责并承担一切责任。

8.7乙方应对其所供应的设备质量负责，对所投设备在验收合格交付使用后按照乙方投标文件中提供的质保及售后服务承诺执行，但不得低于本合同前附表质保及售后要求。

8.8乙方应提供包括（但不限于）满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册等。

9.检验、质量要求及标准

9.1所有用品的供货严格按照招标文件要求进行，保证所供标的物与招标文件中的要求相一致，并符合国家、地方、行业相关的标准规范。

9.2、乙方所供标的物均应满足招标文件技术参数，甲方未明确的均应达到国家或行业标准。

10.索赔

10.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2如果在甲方发出索赔通知后贰拾天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后贰拾天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.拖延交货

11.1乙方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货和提供服务。

11.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取

合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

15.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207号通知规定接受乙方提交的保证保险。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.争议解决办法

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。协商不成的，按照以下方式解决。

向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1本项目招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方和乙方双方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方自行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

安全管理协议

甲方：

乙方：

甲方将本项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

项目名称：

合同履行地点：甲方指定地点

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前监理督促乙方的管理人员对施工班组及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派      同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

9、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

14、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

16、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

⑴、乙方负责购买外来施工人员（含临时工）的人身意外伤害，现场财产和设备保险、综合保险（综合保险费按相关文件规定缴纳），费用已包含在总价中。

⑵、乙方应对现场作业、施工方法及施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，乙方在施工期间，发生一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。

18．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

19．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

代      表（签字）：              代      表（签字）：

日期：  年    月    日

合同附件

淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目维护工作考核办法

为确保本次项目各系统设备始终保持良好运行状态，根据省厅、市局相关公安视频图像运行相关要求，特制定《淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目维护工作考核办法》。甲方负责考核办法的实施，        （乙方名称）为被考核单位。每月平均通畅率的考核成绩作为下月支付款依据。

一、考核范围

本次项目中的所有设备维护服务（含机房设备）。

二、考核内容

1.乙方应建立工程项目维保工作机制。一要明确1名工程项目运维负责人，提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实视频故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、专业车辆、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（甲方）服务，驻场人员每日负责检查前端设备完好率、在线率、抓拍率，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，除向维护队伍派单、核实维修情况外，同时将维修情况向甲方报备。

2.乙方每日对前端设备进行巡检、对有故障的点位立即派单应急抢修，城区1小时乡镇3小时内到达故障现场，一般故障4小时内排除，重大故障24小时内排除（人为故障除外）；每日对后端设备（交换机、服务器等所有设备）进行日常维保、巡检、应急抢修，并做到3小时内修复机房故障，重大故障8小时内修复，每周五9时前统计生成运维周报表报甲方相关部门。

3.乙方须配备升降设备、监测设备、仪器仪表及交通工具，并准备充足的备品备件，保证故障维护、应急抢修等工作按照规定时间完成工作任务。

4.为确保设备运行质态优良，费用支付与通畅率挂钩，实行上月考核下月支付的方式，当月支付费用采用基础价（审定价/36）乘以当月设备平均通畅率（四舍五入精确到小数点后二位）的结算形式。乙方应当保证全部系统所有设备的平均通畅率始终保持98%及以上，月平均通畅率98%及以上的，甲方按基础价（审定价/36）进行支付；月平均通畅率95%（含）至98%的，甲方按基础价（审定价/36）*月平均通畅率进行支付；月平均通畅率90%（含）至95%的，甲方按基础价（审定价/36）*80%进行支付；月平均通畅率80%（含）至90%，甲方按基础价（审定价/36）*60%进行支付；月平均通畅率低于80%，甲方扣除当月服务费，作为甲方遭受损失的补偿。

5.平均通畅率由图像通畅率、图像完整率和图像清晰度三项指标进行综合考评。甲方每月对通畅率考核组织至少二次（如无节假日等特殊情况，每周五为考核日，生成一次通畅率考核成绩），以此为依据计算当月平均畅通率。图像传输丢包率高于1%的或监控画面明显有卡顿的，均视为该点不通；图像完整率依据平台历史视频调阅成绩作为考核结果，历史视频有断存现象的，视为该点图像完整率不合格；图像清晰度依据平台调阅图像进行综合考评，如前端图像存在亮度异常、视频偏色、视频噪声、视频条纹、视频丢失、画面遮挡的，均视为该点图像清晰度不合格。

6.除在24小时内确认故障系局部镇村电网故障以及传输线路故障（需提供线路运营商确认单）以外，其余原因造成的故障均视为点位故障。

7.为杜绝一机双网安全责任事故发生，乙方应在进场前与甲方签署保密协议和维保人员保密承诺书，并提供专用工作电脑放置甲方中心机房或指定运维办公场所，实行专网专机，所有信息化设备（电脑、笔记本、存储介质）进出必须实现报备制。如发生网络安全事件的，每发生一起，从乙方当月服务费中扣除3万元人民币。

8、乙方在服务期及延保期内未按照招标文件及合同内约定派驻技术人员服务并接受甲方管理，一经发现，第一次甲方予以提醒，第二次警示约谈乙方项目负责人，第三次甲方将严格按照相关法律法规，以政府采购严重失信行为记录名单上报上级主管部门。

第五章 项目采购需求

一、项目概述

1.项目名称：淮阴区智慧版技防城项目（二期）二标段——淮阴区道路电子警察系统项目。

2.预算金额：1800万元（包含延保二年维护费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）。

3.最高限价：1760万元（包含延保二年维护费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）。

二、项目总体要求：

1.本项目对原有27个路口闯红灯电子警察系统（已过质保期）升级改造为卡口型电子警察系统，对41处信号灯控制路口新建卡口型电子警察系统。

2.本次项目采用建设完成、验收合格后开展结算审计，按照审定价每月进行等额支付租费模式，全部的前端建设（不限于含摄像机、镜头、防护罩、支架、电源、接入交换机、设备箱、落地箱等）、后端建设（不限于含服务器软硬件、光模块、智能箱监测运维平台等），以及设备拆装、旧监控杆件出新、配套的杆件基础施工、防雷接地、手井、取用电（含电表申领及表箱安装）、相关线材和配件均由投标人全资按标准建设。

3.本项目基于公安视频图像网络相关规范开展建设，前端摄像机采用不低于1000M带宽上传汇聚，落地箱与所有方向抱杆箱均采取光纤传输方式，前端道路卡口电子警察系统采用带宽应不低于1000M网络上传汇聚。传输延迟时间要求前端设备与数据中心机房视频安全接入交换机之间的端到端（上行和下行）时延应不大于400ms，时延抖动上限值为50ms。

4.前端设备及传输线路应采取包括抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、太阳辐射，以及电磁兼容、设备工作环境等所需的各种措施，确保不因环境变化影响应用功能和效果。各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调；设备应具有状态自检功能（含智能抱杆箱、智能落地箱）。

5.图像标准：达到招标参数要求像素及以上标准；画面清晰不失真，时钟准确；图像流畅无卡顿、无马赛克；照度良好，夜间彩色，成像清晰；视频录像存储不少于30天（H.264），前端抓拍机配置不小于128G TF存储卡，考虑与分局、市局平台汇聚对接，图像编码格式应采用H.264标准，过车图片大小图存储时长均大于1年，RL图片大小图存储时长均大于１年，过车、RL数据信息永久存储保留。

6.投标人应考虑所投云存储设备与采购人视频监控应用管理平台全免费无缝对接，按照省厅统一数据标准和统一数据接口、传输、控制要求接入市局图像监控综合应用平台；按照标准和统一数据接口要求接入公安交通集成指挥平台，进行逐级汇聚。在质保期内（以投标人承诺的质保期限为准）免费提供软件服务（含升级）。

7.投标人应考虑所投设备均应符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114 A级要求。

三、建设规范：

除应遵守国家和地方相关行业规范和技术标准外，还应遵循下述规范和标准的最新要求:

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181

《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149

《电气设备交接试验标准》GB 50150

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652

《建筑电气设计技术规范》JBJ/T16

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833

《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T 445-2003

《交通电视监控系统工程验收规范》GA/T 514-2004

《交通违法监测记录系统》GA/T1049.5-2013

《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043-2013

《道路交通违法管理信息代码》GA408

《交通技术监控信息数据规范》GA648

《中华人民共和国机动车号牌》GA36

《公路交通安全设施设计规范》JTJ 074

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GA/T1202-2022

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114

四、建设内容：

1.电警卡口升级改造

对淮阴区27处电警卡口前端设备进行升级改造为卡口型电子警察系统，路口监控杆件、设备箱、落地箱等喷砂除锈利旧出新。共改造安装230套卡口抓拍一体机、107套电警抓拍一体机、93台全结构化相机、54台高清球机、47台全彩摄像机、32台雷视一体化相机。

- 2.电警卡口新建

在淮阴区41处信号灯控制路口新建卡口型电子警察系统。共安装336套卡口抓拍一体机、151套电警抓拍一体机、156台全结构化相机、82台高清球机、70台全彩摄像机、92台雷视一体化相机。标准与升级改造相同。

- 3.云存储扩容

- 扩容云存储存储服务器1套，整体可使用容量≥4.5PB，云存储系统必须无缝接入采购人视频监控应用平台。为保证视频流媒体业务正常运行，云存储存储服务器≥8台。

- 4.电警卡口主要功能

4.1闯红灯自动记录

依托交通信号灯路口安装闯红灯自动记录系统，对通过路口的机动车闯红灯、逆向行驶、压线（实黄线、实白线）、不按导向箭头指示通行、不按规定车道行驶等违法行为进行自动抓拍；逐车记录通过车辆尾部或前部图像信息（摄像机控制车道范围内的机动车尾部或前部特征均需拍摄）。

闯红灯自动记录系统统一采用视频检测技术。闯红灯自动记录系统系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；能反映机动车与图片二中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。同时，应具备摩托车、大车、左转待转区车辆闯红灯违法行为抓拍功能。

图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求；应具有防篡改功能；记录的每张图片应包含时间信息，至少精确到0.1s；图片记录要求应符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832的要求；记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道、设备编号、防伪码等字符信息，并叠加在拍摄的图片上，闯红灯自动记录系统所记录的违法图片上的文字等描述，应根据交警部门需求灵活调整，设备编号规则应符合《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、发黄、光晕等颜色失真现象（禁止对信号灯颜色采用描红技术）；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形；单张车辆违法图片不得超过500K。

应具备逆向行驶、压线（实黄线、实白线）、不按规定车道行驶、不按导向箭头指示通行等交通违法行为自动记录功能，且记录机动车行驶过程中至少两个位置的信息，以反映机动车的违法过程，且至少有一个位置能清晰辨别机动车占用对向车道或其它车道的情况，各位置间应保持适宜的距离以反映机动车违法过程。

应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别《中华人民共和国机动车号牌》GA36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌及新能源汽车号牌。应具备准确记录通过各路口、各方向、各车道车流量的功能。应具备车身颜色自动识别功能，识别时间应不大于100ms，识别的颜色种类至少包括白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑等颜色，日间识别准确率应不小于70%。

4.2道路车辆智能检测记录

道路车辆智能检测记录系统采用视频检测技术。系统应能记录通行车辆经过监测点时的车辆抓拍图像和前排架乘人员面部图像。抓拍图像中应标明车辆经过监测点的时间、地点、行驶方向等通行数据。

车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相邻车道通行车辆的影响，通过监测点的车辆图像捕获率应不小于99%。空拍和重拍的图像记录应小于3%。号牌图像水平分辨率不小于100像素点，人脸面部图像不小于80*80像素点。

系统记录存贮的车辆图像等编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，并对车辆图像文件进行防篡改保护，图像文件应采用JPEG格式，包含时间、地点、方向、车道、路段限速值、车辆速度测定值、设备编号和防伪码等信息。至少应能判别中型以上载客和载货汽车、校车、危险物品运输车辆或以外的其他机动车，其测速范围和道路实测误差应符合《机动车测速仪》GB/T21255的相关要求。

应具备对货运车辆在特定时段或全时段闯禁区、机动车辆逆向行驶和违反禁止标线指示、机动车不在机动车道内行驶等交通违法行为自动抓拍功能。应具备对机动车驾驶人不系安全带、拨打或接听手持电话等妨碍安全驾驶等违法行为进行自动识别功能，识别准确率应不小于70%。

当车辆图像用于道路交通安全违法行为证据时，应符合《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833要求。记录的违法图片至少由两张带有违法过程的图片合成；拍摄的两幅机动车特征图片的间隔时间应确保机动车全景特征图片中机动车有明显位移，叠加在违法图片上的违法时间应精确到0.01s。

系统应能自动识别车辆号牌、号牌颜色、号牌种类，单个号牌特征的识别时间应不大于40ms，号牌在图像中的水平像素点应大于100。识别号牌的范围应包括《中华人民共和国机动车号牌》GA 36规定的号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、武警汽车号牌、军队汽车号牌和新能源汽车号牌等。日间、夜间车辆号牌号码识别准确率均应不小于99%；日间号牌颜色识别准确率应不小于90%，夜间号牌颜色识别准确率应不小于80%；号牌种类识别准确率应不小于95%，未悬挂号牌的识别率应不小于80%。

系统应具备对汽车、挂车、摩托车等车辆类型的自动识别车型功能。对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车等车辆子类型。车辆类型的分类应符合《机动车类型》（GA 802）的要求。

应具备车辆品牌标志自动识别功能，识别时间应不大于100ms，识别种类不低于100种常见车辆品牌标志，且日间识别准确率应不小于75%。

应具备车身颜色自动识别功能，识别时间应不大于100ms，识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑等，且日间识别准确率应不小于70%。应具备遮挡污损号牌、车辆破损等其他识别功能，识别准确率应不小于70%。

- 5. 时间同步功能

根据授时服务系统，应主动向指定的授时服务器获取标准时间，系统24h计时误差应不超过1s，确保各类前端设备、视频、图像资源时间标准的统一，满足交通管理和其它业务应用需求。

具体建设内容详见《五、设备清单及技术需求》。

五、设备清单及技术需求

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩摄像机 | 1.★CMOS图像传感器≥2个；靶面尺寸≥1/1.8英寸+1/3英寸（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 2.内置GPU芯片； 3.最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx； 4.▲分辨率≥2560×1440；分辨力≥1400TVL；内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供公安部出具的检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 5.内置≥1个麦克风；支持语音播放; 6.内置混合补光灯； 7.外壳防护等级≥IP66； 8.在DC(12±10%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB35114 A级。（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 117 | 台 |
| 2 | 全结构化相机 | 1.内置≥2个镜头，内置GPU芯片；细节镜头焦距优于或等10-50mm，全景镜头焦距优于或等于4mm； 2.全景通道靶面≥1/1.8英寸，细节通道靶面≥1/1.8英寸； 3.补光灯≥4颗混合补光灯，支持分区补光； 4.★全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥3840×2160（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 5.双通道最低照度均满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx； 6.▲双通道均支持独立电动云台，支持远程电动调节；通道一垂直旋转范围≥-5°~30°，水平旋转范围≥0°~355°，通道二垂直旋转范围≥-5°~15°（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 7.▲细节通道支持视频结构化功能；支持结构化属性显示功能，可在浏览器上显示行人属性、非机动车（包含骑行人）属性和机动车属性；支持对画面中的RL、人体、非机动车、机动车并发提取或支持对检测区域内出现在机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、抓拍、存储，可实时提取机动车车牌和行人人脸图片，支持在浏览器实时关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片、非机动车和对应的人脸图片，并可提取人脸、人体、车辆结构化属性信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 8.支持DC12V供电方式； 9.外壳防护等级≥IP66； 10.★符合GB 35114 A级（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 249 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 1.光源：暖光LED； 2.支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 3.工作温度：温度-30℃~70℃； 4.电源：220VAC±10%； 5.功耗≤18W； 6.防护等级：≥IP66。 | 249 | 台 |
| 4 | 全结构化相机支架 | 1.重量≥0.5kg；承重≥6kg； 2.双层万向节； 3.颜色与相机外观一致； 4.材料采用钢制。 | 498 | 个 |
| 5 | 12V3A 电源 | 12V3A电源，功率：36W。 | 498 | 个 |
| 6 | 高清球机 | 1.全景靶面尺寸≥1/1.8英寸CMOS；细节靶面尺寸≥1/2.8英寸CMOS； 2.全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥2560×1440； 3.▲内置GPU芯片（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 4.水平分辨力≥1400线； 5.旋转范围：水平角度≥0°~360°、垂直角度≥-15°~90°自动翻转； 6.全景镜头焦距优于或等于4mm、细节镜头光学变倍≥32倍； 7.全景摄像机与细节摄像机可调至互为180°夹角； 8.在DC36V±20%的供电条件下正常工作;支持POE供电； 9.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 136 | 台 |
| 7 | 球机支架 | 定制，确保球机安装稳定安全。 | 136 | 套 |
| 8 | 电警抓拍一体机 | 1.靶面尺寸≥1英寸；内置GPU芯片； 2.▲图像尺寸：≥4096×2160；抓图分辨率可达4096*2160（不含OSD）；分辨力≥2000TVL（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 3.最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4.▲支持车辆闯红灯违法抓拍功能；捕获率≥99%，准确率≥99%；支持连续闯红灯事件检测功能，并自动上传报警信息（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 5.支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%； 6.支持识别车标，可在抓拍图片上叠加OSD；白天准确率≥99%；夜间准确率≥99%；支持车型识别≥12种车型；支持≥13种车身颜色识别；支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能； 7.▲支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 8.支持车辆违章变道检测抓拍功能；白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 9.支持对行驶在车道内的新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，白天捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%，晚上准确率捕获率≥99%，识别准确率≥99%，区分准确率≥99%； 10.支持在50V~305V供电的条件下正常工作； 11.外壳防护等级应≥IP66； 12.★符合GB 35114 A级要求（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 258 | 台 |
| 9 | 频闪补光灯 | 1.采用LED光源或气体放电光源； 2.照射距离不小于20米； 3.平均功耗≤23W； 4.支持远程显示补光灯状态功能； 5.支持频闪、亮度模式设置； 6.支持RS485参数调节功能，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步； 7.采用AC220V供电。 | 618 | 台 |
| 10 | 电警卡口万向节支架 | 电警卡口三维万向节。 | 876 | 个 |
| 11 | 红灯信号检测器 | 1.支持RS485接口≥1个，网络接口≥1个，输入接口≥16个； 2.▲支持红绿灯信号接入≥16路，输入电压AC(220±20%)V；支持红绿灯信号输入通断检测≥16路，输入状态指示灯显示对应状态；支持通过100M网口将≥16路红绿灯信号状态实时传输给网络摄像机（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间。 | 68 | 台 |
| 12 | 卡口抓拍一体机 | 1.★靶面尺寸≥1.1英寸、图像尺寸≥4096*2160、内置≥8T算力芯片或靶面尺寸≥1英寸、图像尺寸≥4096*2160、内置≥10T算力芯片； 2.通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可联动白光爆闪灯或内置1颗NPU一体化芯片及图像增强技术； 3.车辆捕获准确率、车牌识别准确率均≥99%（白天和夜间）； 4.▲支持驾驶室RL抠图，抓拍图片可以看清RL，并可保存小图上传，主驾驶RL抠图概率≥99%，副驾驶RL抠图概率≥99%（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 5.支持对驾驶非机动车，摩托车人员未带头盔进行检测并抓拍图片；检测准确率≥99%（白天和夜间）；支持车前窗挂件、年检标识、抽烟、遮阳板识别等检测功能； 6.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人检测；支持二轮车（摩托车、电动二轮车、自行车）、三轮车载人抓拍功能； 7.▲支持新能源车车牌进行识别，并可区分大小新能源车牌，车辆捕获准确率、车牌识别准确率均≥99%（白天和夜间）（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 8.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用等抓拍设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 9.外壳防护等级≥IP66； 10.★符合GB 35114 A级要求。（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 566 | 台 |
| 13 | 多合一补光灯 | 1.集暖光LED频闪、暖光爆闪、白光爆闪等模式； 2.★内置≥24颗LED； 3.支持LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式 4.▲在距离补光灯20米处，LED频闪，亮度等级20时中心光斑在照度不得超过40lx（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 5.▲支持气体放电模式切换，通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应在红外或白光模式；支持闪光灯爆闪计数（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）； 6.可通过客户端远程切换补光方式，支持白光LED频闪补光，白光气体爆闪补光（红外透光板打开状态），红外气体爆闪补光（红外透光板闭合状态）； 7.▲符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》要求（提供公安部检测报告扫描件，加盖投标人电子签章）。 | 576 | 台 |
| 14 | 电警卡口万向节支架 | 电警卡口三维万向节。 | 1142 | 个 |
| 15 | 雷视一体化相机 | 1.★投标人所投雷视一体化相机须与采购人现有联网信号机控制平台无缝对接，实现信控优化所需数据全量采集上传（提供对接承诺函并加盖投标人公章）； 2.融合80GHz高精度毫米波雷达与深度学习相机单元；相机靶面尺寸为1/1.8英寸；视频图像分辨率≥2688×1520； 3.支持设置内置红外灯，可通过摄像机进行开启/关闭控制；支持自动模式的时控/光控设置；支持亮度等级设置，设置范围1～100可调； 4.支持雷达数据和视频数据融合，在雷达可视化界面上显示跟踪目标速度、ID、距离；支持在融合界面实时显示及跟踪目标信息，跟踪目标≥128，信息包括视频雷达融合目标、视频目标、雷达目标及视频原始目标； 5.支持识别通过监测点的车辆的车牌信息； 6.识别号牌的范围包括民用车牌（除4小车辆），新军用车牌，武警车牌，单排、双排、大小型汽车、港澳、大使馆、领事馆、警察、摩托车、教练汽车、大小新能源号牌、农用车、民航、特殊定制等； 7.支持逆向行驶事件检测与联动抓拍图片功能； 8.支持在软件界面按统计周期展示驶出停车线的左转机动车辆数、直行机动车辆数、右转机动车辆数占该统计周期驶出停车线机动车辆总数的百分比； 9.支持识别道路交通状态，包括：畅通、缓慢及拥堵，支持车辆排队长度显示； 10.支持≥6车道多目标轨迹跟踪检测及目标可视化；雷达界面可实时在线仿真，最大支持仿真横轴8车道显示，最大支持仿真纵轴250米显示；支持实时显示目标的坐标位置等信息，包括以车道中心为原点的（X,Y）坐标、车道、车速等信息； 11.可设置显示自定义文字信息、字体大小、字体颜色等；可设置两个输出显示屏IP地址； 12.具有预警设置，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象（机动车、非机动车、行人）、预警保持时间（机动车、非机动车、行人）、预警距离（机动车、非机动车、行人）设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置； 13.▲支持GB 35114 A级功能（提供相关承诺函原件扫描件，加盖投标人电子签章）； 14.工作温度：-40~+65℃； 15.防护等级：≥IP66。 | 124 | 台 |
| 16 | 接入交换机 | 1.工业级接入交换机，具有千兆RJ45网络接口≥8个、千兆光接口≥2个； 2.▲包转发率≥16 Mpps（提供产品彩页加盖投标人电子签章）； 3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 4.工作温度：-35℃~70℃。 | 94 | 台 |
| 17 | 杆件与基础（L杆） | 1.国标Q235钢材，杆件净空高度≥6.5米。现场勘察确定横臂长度，应确保摄像机在抓拍车道的正中位置，每0.5米设1个机座，含1个球机下挂接口（采用上挑式U型支架）；横臂长度小于12m的，采用壁厚≥8mm，根径≥320mm，梢径≥260mm，底法兰≥Φ680*20mm，8根M28*1700mm地脚螺栓；横臂长度≥12m的，采用壁厚≥10mm，根径≥340mm，梢径≥280mm；底法兰≥Φ720*22mm，8根M28*2000mm地脚螺栓；横臂长度≥16m的，壁厚、根径、梢径、底法兰等根据实际情况作相应调整，确保符合相关安全标准要求；采用正八角棱柱杆，表面热镀锌防腐处理后采用聚酯粉体涂装（喷塑处理），整体可抵御12级以上风力（含地笼）；在≤6级风时不晃动，摄像机输出图像不抖动； 2.基础采用C30钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求（项目签订合同后，中标人须进行深化设计并提供设计图纸，报招标人及使用方确认后实施）。立杆基础：为钢筋混凝土式基础，符合GB50204要求。（地笼、横杆根据跨度设计）；横臂≤6米、基础规格≥1200*1200*1500mm（开挖，混凝土回填）；横臂6-12米、基础规格≥1500*1500*1800mm（开挖，混凝土回填）；横臂≥12米、基础规格≥1800*1800*2000（开挖，混凝土回填）； 3.连接螺栓（相应螺母、垫圈）应符合GB1231-91的规定，应采用普通碳素钢机构钢（A3）； 4.法兰：根据国家标准制定，含螺帽螺丝等配件，整体热镀锌喷塑，主体乳白色（地面至1.5米处为草绿色）。 | 87 | 根 |
| 18 | 杆件与基础（T杆） | 1.国标Q235钢材，杆件净空高度≥6.5米。现场勘察确定横臂长度，应确保摄像机在抓拍车道的正中位置，每0.5米设1个机座，含1个球机下挂接口（采用上挑式U型支架）；横臂长度小于12m的，采用壁厚≥8mm，根径≥320mm，梢径≥260mm，底法兰≥Φ680*20mm，8根M28*1700mm地脚螺栓；横臂长度≥12m的，采用壁厚≥10mm，根径≥340mm，梢径≥280mm，底法兰≥Φ720*22mm，8根M28*2000mm地脚螺栓；横臂长度≥16m的，壁厚、根径、梢径、底法兰等根据实际情况作相应调整，确保符合相关安全标准要求；采用正八角棱柱杆，表面热镀锌防腐处理后采用聚酯粉体涂装（喷塑处理），整体可抵御12级以上风力（含地笼）；在≤6级风时不晃动，摄像机输出图像不抖动； 2.基础采用C30钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求（项目签订合同后，中标人须进行深化设计并提供设计图纸，报招标人及使用方确认后实施）。立杆基础：为钢筋混凝土式基础，符合GB50204要求。（地笼、横杆根据跨度设计）；横臂≤6米、基础规格≥1200*1200*1500mm（开挖，混凝土回填）；横臂6-12米、基础规格≥1500*1500*1800mm（开挖，混凝土回填）；横臂≥12米、基础规格≥1800*1800*2000（开挖，混凝土回填） 3.连接螺栓（相应螺母、垫圈）应符合GB1231-91的规定，应采用普通碳素钢机构钢（A3）； 4.法兰：根据国家标准制定，含螺帽螺丝等配件，整体热镀锌喷塑，主体白色（地面至1.5米处为草绿色）。 | 69 | 根 |
| 19 | 抱杆箱 | 1.尺寸≥450*350*200mm,箱体使用材料为QA235板，壁厚≥1.5mm,人字尖顶，防护等级≥IP55，表面喷涂蓝色“公安监控”和“2024年”字样；防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度≥1.5mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定防尘罩，专用防尘网； 2.铁质标准导轨35*300标准导轨，内置电源防雷器，千兆网络防雷器、自动重合闸，具备漏电保护、过载保护、短路保护功能，电源插座3组,空气开关16A/2P。 | 94 | 个 |
| 20 | 智能抱杆箱 | 1.箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，人字尖顶，箱体尺寸（不含尖顶）≥380*500*200mm；雨帽具有散热通风口，底部具进线孔；安装位置距离地面≥3m； 2.整机集成物联终端、空开、电源防雷，电流总量程≥60A，自动重合闸、工业级交换机（交换容量≥128Gbps，转发性能≥14 Mpps；≥8个千兆电口；≥2个千兆光口（含模块）、风扇、柜门检测开关； 3.支持≥5路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制（开、关、重启)； 4.支持≥8路外接摄像机状态检测，支持摄像机连接异常和断电前端自动重启；支持供电异常告警；支持补光装置检测功能；支持开锁预警； 5.支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、门开关状态、风扇工作状态、风扇故障监测和告警； 6.具有北斗定位功能； 7.工作温度范围-35℃～+70℃，工作电压范围AC160V～AC280V，支持220V交流输出； 8.外壳防护等级≥IP55； 9.箱体表面喷涂蓝色“公安监控”和“2024年”字样。 | 156 | 套 |
| 21 | 智能 落地箱 | - 箱体厚度≥1.5mm，镀锌板喷塑，人字尖顶，箱体尺寸（不含底座、人字尖顶）≥600*1200*600mm，前后开门，标配3个水平托板和1个200mm（高）安装底座； 2.整机集成物联终端，电流总量程≥60A，≥1个40KA电源防雷保护装置、1个AC220V五孔32A输出接口、5个AC220V五孔16A输出接口； - 3.配备工业级交换机：交换容量≥128Gbps，转发性能≥14 Mpps；≥8个千兆电口；≥8个千兆光口（含模块，传输距离由路口至数据中心机房）； - 4.支持独立每路电压、电流检测、远程控制（开、关、重启）、实时发送每路电压电流值到客户端显示；支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警；支持重启时间间隔自学习，不需要手动配置；支持过压、欠压、过载告警保护功能；当供电断开时，提示供电异常告警； 5.具有检测过压、欠压、过流、漏电等电气状况，支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口； 6.支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、门开关状态、风扇工作状态、风扇故障监测和告警； 7.实时显示当前设备姿态信息，包括XYZ三个方向的角度，可通过折线图展示XYZ三个方向的历史角度；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警，并显示震动加速度值，支持配置震动告警等级，等级10级可调；支持暴力开箱告警；当智能设备箱倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度，支持默认角度校正；支持安装方向设定，支持配置倾斜角度上限； 8.具有北斗定位功能； - 9.工作温度范围-35℃～+70℃，工作电压范围AC160～AC280V，外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08。 - 10.箱体表面喷涂蓝色“公安监控”和“2024年”字样。 | 41 | 套 |
| 22 | 手井 | ≥600mm*400mm，井盖为强化或者铁制井盖。 | 197 | 个 |
| 23 | 防雷接地 | 1.立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，采用≥50*50*5mm角钢作为接地极，垂直接地体可采用热镀锌角铁或热镀锌圆钢，水平接地体采用镀锌扁钢并与主杆件地脚螺栓进行焊接，立杆防雷接地电阻≤10Ω，后期进行现场阻值验收，并由相关检测机构出具的检测报告； 2.在设备箱安装铜质接地排通过软质铜绞线连接接地体，抱杆机箱和落地箱的接地线≥16mm²、三合一避雷器进行防雷保护。 | 197 | 项 |
| 24 | 网线 | 国标超五类室外网线。 | 27880 | 米 |
| 25 | 电源线RVVP2*1.5 | RVVP2*1.5国标电源线。 | 56740 | 米 |
| 26 | 电源线RVVP2*4 | RVVP2*4国标电源线。 | 20000 | 米 |
| 27 | 电缆保护管 | PVC25管，每根3米长。 | 8000 | 根 |
| 28 | 顶管 | 两根内径不小于80mm的PE硅芯管。 | 3000 | 米 |
| 29 | 安装施工及配件 | 安装施工及配件（按实际勘点需求）。 | 1 | 项 |
| 30 | 电费 | 自行核算3年的电费费用，该项费用含在投标价中。 | 1 | 项 |
| 31 | 运营商线路 | 自行核算3年的传输线路费用，该项费用含在投标价中。 | 1 | 项 |
| 32 | 云存储存储服务器 | 系统功能： 1.支持国标等接入各类型的前端设备； 2.支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 3.支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力； 4.支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； 5.服务器内含运维管理，集群管理，存储管理三合一能力； 6.整体可使用容量≥4.5PB。 单台硬件参数： 1.内存≥32GB DDR4 ECC内存； 2.固态硬盘≥512GB企业级固态硬盘，硬盘插槽≥36个； 3.网络接口：千兆数据电口≥4个，万兆数据光口≥2个； 4.供电方式：1200W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 5.电源冗余：1+1冗余电源； 6.▲与采购人云存储对接，满足上一级部门考核与数据推送要求（提供相关对接承诺函原件扫描件加盖投标人电子签章）。 | 1 | 套 |
| 33 | 企业级硬盘 | 1.企业级，单盘容量≥16TB，SATA接口； 2.转速≥7200RPM，缓存≥256MB； 3.质保期内故障硬盘不返还。 | 384 | 块 |
| 34 | 延保 | 延保二年服务费（不可竞争费用） | 2 | 年 |

### 六、售后服务及其它要求：

### ★1.投标人必须承诺按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（公安部GB/T 28181）、GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》要求对系统进行建设，并通过采购人组织的最终验收，不承诺作无效投标处理。

★2.投标人必须承诺新建系统（包括卡口、卡警设备过车数据）能够接入采购人目前已建视频监控应用管理平台，以及上级部门视频图像管理平台、公安交通集成指挥平台和预警侦控平台；雷视一体化相机与采购人现有联网信号机控制平台无缝对接；不承诺作无效投标处理。现有系统必须考虑到以后前端设备更新升级的需求，无条件开放相关接入端口。

★3.投标人须提供7*24小时技术支持。投标人在质保期内（以投标人承诺的3年质保期限+延保期限为准）因设备发生故障时，在接到用户电话报障后10分钟予以电话支持响应，6小时内工程师到用户现场进行处理。投标人如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，须在24小时内提供相应的备用设备供用户使用，质保期内（以投标人承诺的3年质保期限+延保期限为准）硬盘故障不返还承诺，不承诺作无效投标处理。

4.驻场人员须接受采购人考勤，在没有采购人允许的条件下，驻场人员不得从事与该项目无关的工作，同时提供不少于1辆高架车和1辆工程车作为本项目施工和维护专用。

- 5.投标人须自本项目验收合格之日起，在质保期内（以投标人承诺的3年质保期限+延保期限为准）免费提供工程质保服务、产品设备质保服务以及承担由此而产生的一切费用。

注：本次项目投标人在中标后应在5天内完成前端建设点位二次深化设计工作，并报采购人确认通过后方可施工，深化设计5天不计入工期。

6.投标人需要对项目进行实地勘察。本次招标文件可能存在部分设备、辅材（如交换机端口连接设备线材，服务器机柜设备安装、接电、接地等）未列入清单，需要投标人严格按照招标文件的功能及产品架构要求，自行考虑所需增加的产品或辅材并列入总价。本次项目施工过程中，除非采购人变更项目功能需求的，否则不予做任何项目施工、产品增补。

7.投标人应按所投产品的实际名称、型号填写真实技术参数值。不允许简单地复印招标文件的技术规格或提供虚假技术参数，如在招标过程中发现这种情况将被作为无效响应文件处理。

七、工程与施工要求：

1.本次工程涉及的隐蔽管线，采用顶管、开挖两种方式进行敷设，不得采用架空方式（特殊情况需采购人同意方可实施）。主干道原则上采用顶管技术，埋设两根内径不小于73mm的PE硅芯管；现场不具备顶管条件的，则采用开挖方式，埋设两根内径不小于73mm的PE硬质塑料管，管道埋深不小于700mm，其中横向过街管线需采用C25混凝土包封保护，修复后的高度高出地面0～5mm。附属隐蔽管道（即连接顶管和路口既有管道的隐蔽管道)采用开挖方式，埋设一根内径不小于50mm的PE硬质塑料管，管道埋深不低于400mm；附属隐蔽管道应尽量平直、底部平整，或略呈倒“U”字型，不设工作井的拐弯处线管的圆角半径（R≮20Dmm，D为电缆外径），且线管转向圆滑、流畅。每个监控立杆、落地箱边上应设立工作井；盖板材质统一采用水泥钢纤维（放置在水泥、柏油等路面上的应采用重型盖板），并喷涂蓝色“公安监控”和“2024年”字样。

2.已建信号灯路口，应将已接入的现有供电电缆从信号控制箱移至路口落地箱内，并将电源重新接入信号控制机，尽可能减少对信号灯的影响。

新增点位取电由招标人协调供电部门，由投标人采用RVV2*4mm²铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆负责自行接入。抱杆箱至上联引电处的电力电缆型号为RVV2*4mm²铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆，补光灯、雷达等设备杆内引线采用RVV2*1.5mm²电力电缆，摄像机采用RVV2*1.5mm²电力电缆。

3.网线统一采用屏蔽超五类室外网线。强电线路和弱电线路通过不同的穿线孔从隐蔽管道、杆体内穿入设备箱内，设备箱内强电、弱电分别通过隔板两端的专用穿线孔进行穿线，穿线孔距离符合安全距离要求。

4.落地箱接地线采用BVR16mm²线缆。

5.隐蔽管道埋设位置和走向，在土质、绿化等路面竖立管道标识桩予以警示，电警点位每方向不少于2根，卡口点位不少于2根；在水泥、沥青等路面应镶嵌铭牌予以警示，每方向至少一块。警示标识内容可定制，至少应包含：建设单位、管线方向、联系电话等信息。建设中凡涉及土建部分的，施工结束后应立即清理，并按原地貌恢复。所有隐蔽部位均要留存影像资料。

6.中标人的设计施工图应经市政管理部门、园林绿化部门及其它相关行业理部门的认可后，方能施工。

7.中标人需将设备的安装、施工设计（包括图纸设计），设备的运输、安装、调试，系统试运行、基础施工、绿化赔补费、等所有可能发生的费用计入投标总价，业主不支付投标价以外的任何费用。

8.中标人在施工过程中，应按照《道路交通标志和标线》（第四部分：作业区）的相关规定设置足够的安全标志、警告信号等保护行人和其他邻近交通或作业区交通安全设施，同时做好作业场地的维护和清洁，因乙方责任所造成的火灾、失窃、设备毁损、人员伤亡等事故，由乙方负责全部责任并承担经济、民事赔偿。

9.中标人拟派的项目实施人员（含管理、实施人员）必须是本单位员工，提供证件均在有效期内，且不得随意更改，如招标人发现中标人在实际实施中擅自更换项目班子人员，视同违约，招标人有权终止合同，并报告相关部门计入严重不良行为记录。

第六章 投标文件

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人：（加盖CA电子公章）

二〇二四年 月 日

## 一、投标函

（采购人名称）：

关于         采购项目（项目编号：       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期：  年 月 日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：

（1）投标报价总计为招标文件中所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 延保二年服务费 | / | 2 | / | 25万元 | 50万元 |  |  |  | 不可竞争单独 列取 |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件的要求报价。

## 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件采购需求中所有技术参数要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，投标时不得对原有技术参数进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

## 五、业绩一览表

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 合同签订时间 | ## 中标金额 | ## 建设方联系人 | ## 建设方联系方式 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |  |  |
| ## ... |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

日期：年 月 日

注：投标人可针对本项目实际情况自行调整表格式。

说明：需提供合同、中标通知书和竣工验收证明，加盖投标人公章或电子签章，同时提供建设方联系人及联系方式，联合体投标的业绩无效，如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（原件加盖用户公章）扫描上传至电子投标文件中。

六、拟投入项目组成员一览表

| 序号 | 岗位 | 证书号 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

日期：年 月 日

注：

1、人员数量及基本要求必须满足招标文件规定。

## 七、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

## 八、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）

4、投标人必须具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，并取得安全生产许可证（有效期内）。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

5、投标人承诺服务期限（含延保期）内免费拟派至少 1 名初级及以上专职技术人员驻场服务，负责硬件设备维护、功能软件免费升级，确保采购人正常使用（提供承诺书扫描件上传至电子投标文件中，加盖电子签章，格式自拟） 。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

- 上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

- 3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

九、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

## 十、综合评审时投标人需提供的证明文件

投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

## 十一、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

## 十二、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄 ：    职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                      地址：

法定代表人：

受托人：姓名：                性别：           出生日期：     年   月  日

所在单位：                    职务：

身份证：                      联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的     （项目编号：     ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（电子签章）

日期： 年 月 日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致   （采购人）       :

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：     ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：     年     月   日

示范格式四

企业声明函（服务）

致：（采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致（采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。