淮安市淮阴区政府采购

“苏采云全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称:淮阴区智慧版技防城项目（二期）一标段--淮阴区社会面视频监控升级改造项目

项目编号：JSZC-320804-SZZB-G2024-0011

采购人: 淮安市公安局淮阴分局

采购代理机构: 江苏神州项目管理有限公司

二〇二四年四月

第一章   投标邀请

受淮安市公安局淮阴分局的委托，江苏神州项目管理有限公司就该单位淮阴区智慧版技防城项目（二期）一标段--淮阴区社会面视频监控升级改造项目 政府采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:淮阴区智慧版技防城项目（二期）一标段--淮阴区社会面视频监控升级改造项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年5月17日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:JSZC-320804-SZZB-G2024-0011

项目名称:淮阴区智慧版技防城项目（二期）一标段--淮阴区社会面视频监控升级改造项目

预算金额: 1700万元（包含延保二年服务费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）

最高限价: 1700万元（包含延保二年服务费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）

采购需求: 本次项目采用建设完成、验收合格后开展结算审计，按照审定价每月进行等额支付租费模式，全部的前端建设（含摄像机、镜头、防护罩、支架、电源、路面感知设备、接入交换机、汇聚交换机、设备箱等）、后端建设（含核心交换机、服务器软硬件、光模块等），以及设备拆装、旧监控杆件（含设备箱）喷砂除锈出新、破损手井修复、配套的杆件基础施工、防雷接地、手井、取用电（含电表申领及表箱安装）、相关线材和配件均由投标人全资按标准建设，具体详见第五章项目采购需求。

合同履行期限: 在合同签定后待收到甲方开工令之日起 150 个日历天完成所有建设点位的安装调试，并按照甲方要求接入指定的平台，确保正常使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、投标人提供下列材料之一 :

(1) 投标人提供法定代表人资格证明 (原件、必须提供，格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) ；

(2) 投标人提供授权委托书(原件、必须提供， 格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) 。

2、A.投标人为企业的:

(1) 提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

B.投标人为事业单位的:

(1)提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖投标人电子签章， 必须提供) 。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函(格式详见示范格式三)；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第   种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:

1、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并取得安全生产许可证（有效期内）；

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间: 2024年04月22日至2024年05月16日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59,（北京时间，法定节假日除外）。

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

获取方式:投标人登录登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年05月17日9点00分（北京时间）

地点:淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金。

2、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网” “淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市公安局淮阴分局

地址: 淮安市淮阴区淮河路101号

联系方式: 邵先生

电话：0517-84977795

2、采购代理机构信息

名称: 江苏神州项目管理有限公司

地址: 淮安市淮阴区翔宇北道华侨新苑小区西门门面房3楼

联系方式: 唐女士	     电话：13852328003

3、项目联系方式：

联系人：刘女士          电话：15061224445

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2各投标人在报价时必须将咨询费和评标费包含在投标报价中，不需单独列项计取。咨询费参照国家计委计价格[2002]1980号所规定的收费标准40%收取，评标费按实计取，此项费用含在投标报价中，并不单独立项，供应商编制响应文件时考虑到投标报价。

4.3本次采购项目不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）合同格式及条款

（5）项目采购需求

（6）投标文件

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人或采购代理公司，采购人或采购代理公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1在投标截止时间十五日前，采购人或采购代理公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网和淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.方案部分

18.1本项目评标标准中的方案部分具体要求详见评标标准。

四、投标文件上传

19.投标文件的上传

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.4采购人可以按第8条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件被拒绝接收的情形

20.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

21.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

22.开标

22.1 采购人或采购代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人或采购代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，采购人或采购代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人或采购代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（全结构相机）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理公司及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人或采购代理公司将在“江苏省政府采购网和淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29．质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑，同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或采购代理公司。未通过交易平台提交的、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及未按29.5条的要求提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6采购人或采购代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理公司有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理公司将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请财政监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在与采购人签订合同前，向采购人提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

31.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由投标人自主选择，采购人应按淮财发【2022】207号通知规定接受投标人提交的保证保险。

31.3如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

31.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.5履约保证金在项目验收合格后退还给中标人。

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

35.促进中小企业发展政策

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36. 节能、环保政策

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目 (全结构化相机)被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

36.3环保产品

本项目中(全结构化相机)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 （40分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 评标价得分=(评标基准价／投标报价)×40分。 |
| 2 | 政策导向 (2分) |  | 所投产品（全结构化相机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。 |
|  |  |  | 所投产品（全结构化相机）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分，没有不得分。 |
| 3 | 技术评分 （18分） |  | 投标人所投设备的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得最高分18分，其中标注“★”号参数要求的，有一项不满足的作无效标处理；标注“▲”参数每有一项负偏离扣2分，未标注符号参数的有一项负偏离扣1分，最多扣18分，超过18项负偏离的作无效标处理。(须按技术参数要求提供证明文件，技术参数未作要求按投标人提供的技术（响应）偏离中逐项响应，未标注“★”号的未提供或不满足的作负偏离处理。) |
| 4 | 项目方案（12分） | 对接方案7分 | 投标人充分了解项目建设需求，提供智能解析系统设备对接分局现有圈层预警侦控平台方案，根据方案的可行性、规范性等因素综合评价，最高得3分，未提供不得分； 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
|  |  |  | 投标人提供全结构化相机视频对接采购人现有平台方案和所捕获图片对接分局视图库方案，根据方案的可行性、规范性等因素综合评价，最高得2分，未提供不得分； 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
|  |  |  | 投标人提供飞控管理平台对接市局相关飞控平台方案，根据方案的可行性、安全性、规范性等因素综合评价，最高得2分，未提供不得分； 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
|  |  | 组织方案1分 | 投标人提供合理的、详细的、可行的项目实施方案，明确实施进度、任务分工、推进措施、时间节点，确保在150个日历天内完成项目全部建设工作。根据方案的合理性、科学性、可行性等因素综合评价，最高得1分，未提供不得分； 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
|  |  | 重点难点分析及应对1分 | 针对本项目的背景及业主采购需求的理解和分析,对项目实施过程中的重点和难点分析并提出有针对性的解决方案，最高得1分，未提供不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
|  |  | 培训方案3分 | 投标人须提供培训方案，培训包括时间、内容、计划、人数等，其中包括民航CAAC驾驶证培训，无人机技战法演练培训。根据方案的完整性、合理性、可行性等因素综合评价，最高得3分；未提供不得分。 提供方案加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中； |
| 5 | 商务部分16分 | 投标人提供自2021年1月1日以后签订的与本次招标内容相类似（至少包含摄像机）的项目案例，每个案例得2分，本项最高得6分，未提供的不得分（同一案例不重复计分）。（说明：需提供中标通知书、合同和竣工验收证明，加盖投标人公章或电子签章，同时提供建设方联系人及联系方式，联合体投标的业绩无效），如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料（原件加盖用户公章）扫描上传至电子投标文件中。 |  |
|  |  | 投标人提供有效期内信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、大数据安全管理体系认证、企业知识产权管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，本项最高得6分，未提供不得分。 提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询结果截图加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中） |  |
|  |  | 投标人针对本项目拟派无人机技术人员具有超视距无人机驾驶证的，得2分，未提供不得分。 注：拟派无人机技术人员必须为本单位员工，并需提供开标前6个月内本单位为其缴纳的任意1个月社会养老金证明及证书加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |  |
|  |  | 投标人针对本项目拟派的项目经理具备一级建造师资质（机电）的得2分，二级建造师资质（机电）得1分，本项最高得2分，未提供不得分。 注：项目经理必须为本单位员工，并需提供开标前6个月内本单位为其缴纳的任意1个月社会养老金证明及证书加盖公章或电子签章扫描上传至电子投标文件中。 |  |
| 6 | 售后服务12分 | 投标人在项目服务期及延保期内（以招标文件要求及投标人承诺的延保期为准）提供1名专业技术人员驻场服务并接受采购人管理和考核（具体考核办法详见合同附件内容）的基础上，再承诺服务期及延保期内提供1名具有超视距无人机驾驶证的工作人员得2分。 |  |
|  |  | 投标人提供的RL图片流解析授权在满足招标文件要求的基础上，承诺赠送600路得2.5分，投标人提供的RT图片流解析授权在满足招标文件要求的基础上，承诺赠送600路得2.5分，本项最高得5分，不承诺不得分。 提供加盖投标人公章或电子签章的承诺函上传至电子投标文件中； |  |
|  |  | 投标人提供的视频流解析授权在满足招标文件要求的基础上，承诺赠送100路得2分，本项最高得2分，不承诺不得分。 提供加盖投标人公章或电子签章的承诺函上传至电子投标文件中； |  |
|  |  | 投标人承诺每提供与所投产品相同的备品备件一批（含双目相机6台、高点球机2台、无人机备用电池1块、接入交换机3台）的得0.5分，本项最高得1分，中标后送至采购人指定位置保管，不承诺或承诺不全不得分。 |  |
|  |  | 投标人在满足招标文件服务期及延保服务期的基础上，承诺每增加6个月免费延保服务的得1分，本项最高得2分，不承诺不得分。 注：投标人如实提供承诺，承诺函至少包含免费延保服务标准不低于服务期内的标准和要求。如在履约过程中采购人发现未按照承诺标准履行，将以政府采购严重失信行为记录名单上报上级主管部门。 |  |

注：投标人按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。投标人提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为甲方提出中标后签订本项目合同的条款，乙方必须实质性响应，乙方不得提出实质性的修改，关于专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号             的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期间：三年，服务期满后提供二年及以上的延保服务（具体延保服务时限以投标文件为准），延保服务质量和要求不低于服务期内的标准； |
| 2 | 付款方式：为确保设备运行质态优良，费用支付与通畅率挂钩，实行上月考核下月支付的方式，当月支付费用采用基础价（审定价/36）乘以当月设备平均通畅率（四舍五入精确到小数点后二位）的结算形式。中标单位应当保证全部系统所有设备的平均通畅率始终保持98%及以上，月平均通畅率98%及以上的，按基础价（审定价/36）进行支付；月平均通畅率95%（含）至98%的，按基础价（审定价/36）*月平均通畅率进行支付；月平均通畅率90%（含）至95%的，按基础价（审定价/36）*80%进行支付；月平均通畅率80%（含）至90%，按基础价（审定价/36）*60%进行支付；月平均通畅率低于80%，考核方扣除当月服务费，作为甲方遭受损失的补偿。 注:1.以上付款均不计利息，乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若采购人逾期付款的应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的 5%。 |
| 3 | 合同履行地点：甲方指定地点 。 |
| 4 | 其他服务要求： ①除在24小时内确认故障系局部镇村电网故障以及线路传输故障（需提供线路运营商确认单）以外，其余原因造成的故障均视为点位故障。 ②为杜绝一机双网安全责任事故发生，乙方应在进场前与甲方签署保密协议和维保人员保密承诺书，并提供专用工作电脑放置甲方中心机房或指定运维办公场所，实行专网专机，所有信息化设备（电脑、笔记本、存储介质）进出必须实现报备制。如发生网络安全事件的，每发生一起，从乙方当月服务费中扣除3万元人民币。 ③ 本项目包括系统建成验收后系统免费升级费用。 ④ 本项目图纸需公安管理部门审核通过后方可施工。 |
| 5 | 工期：在合同签定后待收到甲方开工令之日起 150 个日历天完成所有建设点位的安装调试，并按照甲方要求接入指定的平台，确保正常使用。 |
| 6 | 其他责任：①乙方须承诺，项目建设及服务期、延保服务期内，因在工作中引起各种工伤、安全事故、事故责任由乙方自行承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任和经济赔偿。 ②乙方在项目建设过程中，非因甲方原因造成工期延误的，一律由乙方承担，产品设备投标选型不正确造成施工中产品变更，甲方将追究其责任。 |
| 7 | 备品备件要求：提供投标时所投产品相同的备品备件至甲方指定位置保管，后期服务过程中使用备品备件时，在更换后5至7天内及时补全良品级及以上备品备件至甲方保管。 |
| 8 | 乙方须在中标后，提供所投全部相机及配件作为测试样机，按照甲方要求安装至指定地点测试（未经甲方同意不得擅自拆除），不符合招标文件功能要求或不提供的，责令限期改正，改正后仍不符合要求的，按照相关法律法规及其他规定执行。 |

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为_________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

注：其中包含延保二年服务费25万元/年。（不可竞争费单独列取，不在每月服务费中支付）

投标报价: ①报价包含但不限于本项目全部服务费用、包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、相关税费等；运输到指定地点的装运费用、安装调试、旧设备拆运费、改造费、配套装饰装修费、电费、软件开发升级费、系统对接费、施工费、施工恢复、技术服务费、 文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费用等、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费服务期及延保期内的运行服务费、平台运营费、驻场维护人员费用等、其他费用（如包装费、仓储费、资料费、设备拆装、旧监控杆件（含设备箱）喷砂除锈出新、破损手井修复以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等服务期内全部设备的正常使用等为实现功能服务与其无法分割的全部费用。

②投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

三、服务时间和地点

1、服务时间：三年，服务期满后提供二年及以上的延保服务（具体延保服务时限以投标文件为准），延保服务质量和要求不低于服务期内的标准；

2、合同履行地点： 甲方指定地点。

四、项目服务验收及考核标准

1、乙方提供的所有设备及备品备件与所投产品清单一致，必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由乙方负责。

2、乙方完成项目服务设备安装调试，由乙方提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《项目服务验收报告》，验收合格后才可进入项目服务期。

3、待整个项目服务开始实施后，由甲方对乙方的工作进行考核（详见招标文件的考核内容），如发现与投标文件承诺有出入时，作出详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

五、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

六、质量保证

1、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2、乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

3、本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符； 如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

4、本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

5、本项目系统中涉及的视频图像数据所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

6、本项目软硬件等管理权归属甲方；乙方在甲方的授权范围内从事相关管理活动。

7、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及维保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8、在维保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在维保期内，若发生重大质量故障，则维保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

9、施工及维保期间，如因甲方原因造成的设备（含配套设施）损坏或遇政府市政工程， 需要对点位进行拆除重建的，杆件和基础重建等由甲方负责，其他非甲方原因造成的设备及配套设施的重建和修复均由乙方负责，费用由乙方自行承担。

10、乙方应建立工程项目维保工作机制。一要明确1名工程项目运维负责人，提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实视频故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、专业车辆、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（甲方）服务，驻场人员每日负责检查前端设备完好率、在线率、抓拍率，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，除向维护队伍派单、核实维修情况外，同时将维修情况向甲方报备。

11、如因特殊原因造成故障无法如期修复的，由乙方提供相关证明材料，得到甲方认可后，维修期限可以顺延。

12、自合同签订之日起，至服务期及延保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备均要由乙方自行负责保管维护。因乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

七、项目所有权

1、该项目服务期及延保服务期内，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用；

2、乙方承担服务的运行维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足正常运行需求；

3、该项目服务期及延保期满，乙方须对整个系统进行一次全面维修、保养，确保所有设备完好、整个系统正常运行后，按甲方要求将所有设备及平台系统等无偿移交给甲方。

八、履约保证金

1、为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

2、履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207号通知规定接受乙方提交的保证保险。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5、履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

九、售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

2、乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 2 小时内到达甲方现场进行维保。

4、在服务期及延保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物及服务免费保修期为       年（具体延保服务时限以投标文件为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

十二、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方:                        乙 方:

单位盖章:                     单位盖章:

代表签字:                     代表签字:

签定日期:                     签定日期:

合同附件

淮阴区智慧版技防城项目（二期）——淮阴区社会面视频监控升级改造项目维护工作考核办法

为确保本次项目各系统设备始终保持良好运行状态，根据省厅、市局相关公安视频图像运行相关要求，特制定《淮阴区智慧版技防城项目（二期）——淮阴区社会面视频监控升级改造项目维护工作考核办法》。甲方负责考核办法的实施，智慧版技防城项目（二期）——淮阴区社会面视频监控升级改造项目中标单位为被考核单位。每月平均通畅率的考核成绩作为下月支付款依据。

一、考核范围

本次项目中的所有设备维护服务（含机房设备）。

二、考核内容

1.乙方应建立工程项目维保工作机制。一要明确1名工程项目运维负责人，提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实视频故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、专业车辆、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（甲方）服务，驻场人员每日负责检查前端设备完好率、在线率、抓拍率，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，除向维护队伍派单、核实维修情况外，同时将维修情况向甲方报备。

2.乙方每日对前端设备进行巡检、对有故障的点位立即派单应急抢修，城区1小时乡镇3小时内到达故障现场，一般故障4小时内排除，重大故障24小时内排除（人为故障除外）；每日对后端设备（交换机、服务器等所有设备）进行日常维保、巡检、应急抢修，并做到3小时内修复机房故障，重大故障8小时内修复，每周五9时前统计生成运维周报表报甲方相关部门。

3.乙方须配备升降设备、监测设备、仪器仪表及交通工具，并准备充足的备品备件，保证故障维护、应急抢修等工作按照规定时间完成工作任务。

4.为确保设备运行质态优良，费用支付与通畅率挂钩，实行上月考核下月支付的方式，当月支付费用采用基础价（审定价/36）乘以当月设备平均通畅率（四舍五入精确到小数点后二位）的结算形式。乙方应当保证全部系统所有设备的平均通畅率始终保持98%及以上，月平均通畅率98%及以上的，甲方按基础价（审定价/36）进行支付；月平均通畅率95%（含）至98%的，甲方按基础价（审定价/36）*月平均通畅率进行支付；月平均通畅率90%（含）至95%的，甲方按基础价（审定价/36）*80%进行支付；月平均通畅率80%（含）至90%，甲方按基础价（审定价/36）*60%进行支付；月平均通畅率低于80%，甲方扣除当月服务费，作为甲方遭受损失的补偿。

5.平均通畅率由图像通畅率、图像完整率和图像清晰度三项指标进行综合考评。甲方每月对通畅率考核组织至少二次（如无节假日等特殊情况，每周五为考核日，生成一次通畅率考核成绩），以此为依据计算当月平均畅通率。图像传输丢包率高于1%的或监控画面明显有卡顿的，均视为该点不通；图像完整率依据平台历史视频调阅成绩作为考核结果，历史视频有断存现象的，视为该点图像完整率不合格；图像清晰度依据平台调阅图像进行综合考评，如前端图像存在亮度异常、视频偏色、视频噪声、视频条纹、视频丢失、画面遮挡的，均视为该点图像清晰度不合格。

6.除在24小时内确认故障系局部镇村电网故障以及传输线路故障（需提供线路运营商确认单）以外，其余原因造成的故障均视为点位故障。

7.为杜绝一机双网安全责任事故发生，乙方应在进场前与甲方签署保密协议和维保人员保密承诺书，并提供专用工作电脑放置甲方中心机房或指定运维办公场所，实行专网专机，所有信息化设备（电脑、笔记本、存储介质）进出必须实现报备制。如发生网络安全事件的，每发生一起，从乙方当月服务费中扣除3万元人民币。

8、乙方在服务期及延保期内未按照招标文件及合同内约定派驻技术人员服务并接受甲方管理，一经发现，第一次甲方予以提醒，第二次警示约谈乙方项目负责人，第三次甲方将严格按照相关法律法规，以政府采购严重失信行为记录名单上报上级主管部门。

安全管理协议

甲方:

乙方:

甲方将本项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

项目名称：

合同履行地点：甲方指定地点

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前监理督促乙方的管理人员对施工班组及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派      同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

9、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

14、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

16、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

⑴、乙方负责购买外来施工人员（含临时工）的人身意外伤害，现场财产和设备保险、综合保险（综合保险费按相关文件规定缴纳），费用已包含在总价中。

⑵、乙方应对现场作业、施工方法及施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，乙方在施工期间，发生一切安全事故有乙方负责，与甲方无关。

18．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

19．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

代      表（签字）               代      表（签字）

日期：  年    月    日

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

1.1“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

1.5“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

1.6“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起不少于3年（具体以投标人提供的承诺书中的质保时间为准）。

8.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，乙方要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。乙方所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如正当理由可酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

15.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207 号通知规定接受乙方提交的保证保险。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.争议解决办法

16.1 在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。协商不成的，按照以下方式解决。

R向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）乙方中标后，需在7日内提供软件设计方案，并经甲方同意后方可实施。如未能在规定时限内提供甲方认可的软件设计方案，超期7日后，甲方有权终止合同。

（4） 乙方在软件开发中，需每周向甲方汇报软件开发进度，如在软件开发中，乙方未能按甲方需求进行开发，经沟通后，乙方仍不能调整，甲方有权终止合同。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购         招标文件、乙方提交的           投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2甲、乙双方通过采购人平台和投标人平台签订电子合同（加盖电子签章）

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概述

1、项目名称：淮阴区智慧版技防城项目（二期）一标段--淮阴区社会面视频监控升级改造项目；

2、预算金额: 1700万元（包含延保二年服务费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）

3、最高限价: 1700万元（包含延保二年服务费25万元/年，该项费用作为不可竞争费用）

本次项目采用建设完成、验收合格后开展结算审计，按照审定价每月进行等额支付租费模式，全部的前端建设（含摄像机、镜头、防护罩、支架、电源、路面感知设备、接入交换机、汇聚交换机、设备箱等）、后端建设（含核心交换机、服务器软硬件、光模块等），以及设备拆装、旧监控杆件（含设备箱）喷砂除锈出新、破损手井修复、配套的杆件基础施工、防雷接地、手井、取用电（含电表申领及表箱安装）、相关线材和配件均由投标人全资按标准建设。

- 二、建设规范

除应遵守国家和地方相关行业规范和技术标准外，还应遵循下述规范和标准要求:

《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字[2015]4号）;

《关于规范推进公安视频图像智能化应用建设的通知》（公科信[2019]36号）;

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181;

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114;

《公安视频图像分析系统》GA/T 1399;

《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400;

《视频中车辆检验技术规范》GA/T 1019;

《视频中人像检验技术规范》GA/T 1023;

《视频画面中目标尺寸测量方法》GA/T 1024;

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601 ;

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149 ;

《电气设备交接试验标准》GB 50150 ;

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT 497 ;

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833;

《中华人民共和国机动车号牌》GA 36 ;

《建筑电气设计技术规范》JBJ/T 16;

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GA/T1202-2022;

国家、地区颁布的其它相关法律、法规、规定。

- 三、 建设原则

1、标准化

平台设计应采用行业内标准的技术体系，符合相关标准。

2、开放性

采用开放设计原则，提供不同业务服务接口，方便业务系统对接和进行二次开发。

3、先进性

跟踪国内外先进技术架构，采用视频结构化、智能分析等先进主流技术。

4、可扩展

立足于长远发展，使系统能在未来平滑演进。

5、安全性

遵循有关信息安全标准，具有切实可行的安全保护和保密措施，确保数据安全。

6、可维护

充分考虑系统自动化综合运维，对 IT 设备（如云计算、大数据）、网络设备、摄像头状态等实现可视运维。

7、兼容性

支持主流操作系统、Web 中间件、数据库产品以及其他第三方标准中间件产品的开发和运行环境。

- 四、建设内容

（一）前端感知点升级改造 （1）对采购人2014年高清监控系统采购及安装项目和2015年村村通视频监控工程的部分监控点位摄像机升级改造为全结构化相机，共计600台； （2）在城市广场、地标性建筑、大型活动场所、路口等处高层楼顶或塔台改造及建设高点相机30台。 - 前端感知点建设位置以采购人提供的点位为准，如需现场踏勘可与采购人联系。

（二）平台升级改造 （1）依据上级强化感知数据汇聚要求，扩展社会面视图数据，并加强重点单位内部视频汇聚联网，在社会面资源汇聚网建设不低于1万路接入能力的政务视频联网应用平台，实现视频监控汇聚、流媒体转发（并发能力≥50路），视频预览，视频回放、电子地图等功能，平台支持H.264、H.265编码格式播放，平台支持接入ONVIF，GB/T28181、第三方SDK等。 (2)现有联网汇聚平台新增加不少于2万路授权。

（三）智能分析系统 对前端新建600路全结构化相机，配齐RL、RT图片流解析算法算力。 功能需求：主要依托感知数据，结合大数据资源进行建模运算和综合分析及智能推荐。 （1）数据采集 通过接口获取基础信息，生成档案，包括编号、名称、类型、单位、地点、时间等要素，允许二次编辑，地图展示。 （2）视频文件上传 支持主流视频格式文件上传并关联相关信息。 （3）感知前端推荐 基于空间位置或位置标签信息，对周边可用前端进行推荐。 （4）解析归档 围绕选定的前端点位和时间范围（包含上传的视频文件），对时空范围内出现各类目标进行解析归档； 解析任务调度及规划，对超预期任务提示及阻断； 解析任务进度以可视化方式展示； 解析任务结束对用户进行提示。 （5）数据治理 根据甲方提供的数据接口和模型规则对归档结果进行数据治理，模型规则不少于20个。 （6）推荐计算 根据甲方提供的计算规则对归档目标进行推荐度计算； 配合甲方完成推荐度计算模型训练。 （7）数据可视化 结合地图，以可视化方式展示相关档案信息； 结合地图，以可视化方式展示相关归档对象，支持基于标签的检索和排序； 以可视化方式展示相关时空轨迹。

（四）云存储系统 根据前端感知点建设数量和视频存储要求，本项目建设的前端点位，图像标准达到招标参数要求像素及以上标准，画面清晰不失真、时钟准确、图像流畅无卡顿、无马赛克、照度良好、夜间彩色、成像清晰；视频图像专网视频录像存储不少于30天（H.264编码），RL（大、小图）、RT、车辆（大、小图）图片存储时间不低于1年，新建1套云存储存储服务器，有效容量不低于4.5P。为保证视频流媒体业务正常运行，云存储存储服务器≥8台。 扩容云数据库存储数据不低于150亿条，满足前端智能监控采集、视频解析分析、海量数据存储及智能应用等实战需要。 云存储和云数据库扩容后须与采购人现有视频图像专网联网共享平台无缝对接使用，满足上级考核与推送要求，云存储和云数据库的存储数据应满足分局相关业务平台对机动车、非机动车、行人的图片和结构化数据调取和应用需求。

（五）传输与安全系统 政务视频联网前端汇聚点采用两种方式，分别为： - 专线模式，由重点单位或场所通过光纤专线接入到政务视频核心交换机。 - VPN模式，在商超、宾馆等单位通过在前端安装安全终端设备接入到安全管理主机建立VPN隧道模式将前端视频监控接入到政务视频核心交换机，实现视频联网汇聚。 政务视频联网应用平台接入视频后须遵循采购人现有网络安全策略，将视频传到视频图像专网现有联网共享平台，实现视频预览和录像回放等功能。

（六）飞控系统 在全区选址4处（地点由采购人确定）建设4套无人机机场设施，同步建设无人机飞控管理平台1套，支持无人机、无人机场管理，平台具备设备管理、组织管理、航线规划、媒体数据管理和任务管理、飞行坐标获取、其他功能定制等功能，可运用先进的人工智能AI技术主动识别交通拥堵等情况，有效解决交通秩序，为城市管理提供精准、高效、可靠的保障服务。 支持分局现有大疆M300等无人机接入，与市局飞控平台对接，提供对接所需的全部硬件、软件服务。 提供维保期内位置变更部署服务。 提供维保期内1名技术人员驻厂服务。 提供民航CAAC驾驶证培训10人次，无人机技战法演练培训2次，训练机4个。

- 五、设备清单及技术需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端感知点改造 |  |  |  |  |
| 1 | 全结构化相机 | 1）内置≥2个镜头,内置GPU芯片；细节镜头焦距优于或等于10-50mm，全景镜头焦距优于或等于4mm； 2）全景通道靶面≥1/1.8英寸，细节通道靶面≥1/1.8英寸； 3）补光灯≥4颗混合补光灯，支持分区补光； 4）★全景通道分辨率≥2560×1440，细节通道分辨率≥3840×2160（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 5）双通道最低照度均满足：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 6）双通道均支持独立电动云台，支持远程电动调节；通道一垂直旋转范围≥-5°～30°，水平旋转范围≥0°～355°，通道二垂直旋转范围≥-5°～15°（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章)； 7）▲细节通道支持视频结构化功能；支持结构化属性显示功能，可在浏览器上显示行人属性、非机动车(包含骑行人)属性和机动车属性；支持对画面中的RL、人体、非机动车、机动车并发提取或支持对检测区域内出现在机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、抓拍、存储，可实时提取机动车车牌和行人人脸图片，支持在浏览器实时关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片、非机动车和对应的人脸图片，并可提取人脸、人体、车辆结构化属性信息（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 8）支持DC12V供电方式； 9）外壳防护等级≥IP66； 10）▲符合GB 35114 A级（提供承诺函加盖投标人公章或电子签章）。 | 600 | 台 |
| 2 | 补光灯 | 1）光源：暖光LED； 2）支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 3）工作温度：温度-30℃～70℃； 4）电源：220VAC±10%； 5）功耗≤18W； 6）防护等级：IP66。 | 600 | 台 |
| 3 | 全结构化相机支架 | 1）重量≥0.5kg；承重≥6kg； 2）双层万向节； 3）颜色与相机外观一致； 4）材料采用钢制。 | 1200 | 个 |
| 4 | 12V3A电源 | 12V3A电源，功率：36W。 | 1200 | 个 |
| 5 | 高点球机 | 1）▲摄像机内置≥3个镜头，其中全景≥2个镜头，光圈≥F1.0，细节≥1个镜头； 2）全景和细节靶面尺寸均≥1/1.8； 3）细节通道光学变倍≥40倍； 4）内置不少于1个GPU芯片； 5）▲全景通道支持无缝拼接功能，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角≥180°（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 6）全景通道可进行垂直旋转，旋转范围≥12°可调； 7）细节通道支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°～90°； 8）全景路视频图像分辨率≥3630×1520，细节路视频图像分辨率不小于3840x2160； 9）全景通道和细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 10）摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签； 11）细节通道支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍； 12）▲符合GB 35114 A级（提供承诺函加盖投标人公章或电子签章）； 13）防护等级≥IP67; 防浪涌。 | 30 | 台 |
| 6 | 高点球机支架 | 定制，确保球机安装稳定安全。 | 30 | 套 |
| 7 | 接入交换机 | 1)具有千兆RJ45网络接口≥8个、千兆光接口≥2个； 2)▲包转发率≥16.37Mpps；（提供入网许可证复印件加盖投标人公章或电子签章） 3)符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准。 4）工作温度：-30℃～65℃ | 142 | 台 |
| 8 | 杆件与基础 | 1)杆件高度≥5.5m。立杆下口外径不小于Φ200mm，壁厚不小于4mm，根据现场勘察确定横臂长度，设2-5个机座，含1个球机下挂接口，整体镀锌、喷塑，整体可抵御12级以上风力（含地笼）； 2)基础采用C30钢筋混凝土。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求（项目签订合同后，中标人须进行深化设计并提供设计图纸，报采购人及使用方确认后实施）；立杆基础：为钢筋混凝土式基础，符合GB50204要求（地笼、横杆根据跨度设计）；横臂≤1.5米、基础规格≥1000*1000*1200mm（开挖，混凝土回填）；横臂1.5-3m、基础规格≥1000*1000*1500mm（开挖，混凝土回填）； 3)法兰：根据国家标准制定，含螺帽螺丝等配件，整体热镀锌喷塑，主体白色（地面至1.5米处贴反光膜）。 | 50 | 根 |
| 9 | 横臂 | 横臂设2-5个机座，整体镀锌、喷塑；依据现场勘查确定长度，确保设备安装后图像稳定，在6级风以下视频图像无抖动。 | 260 | 根 |
| 10 | 抱杆箱 | 1)尺寸≥450*350*200mm,箱体使用材料为QA235板，壁厚≥1.5mm,人字尖顶，防盗锁，弹珠型防盗锁芯，外部防撬扣厚度≥1.5mm。防盗铰链，锌合金材质，压铸工艺，内部固定防尘罩，专用防尘网； 2)铁质标准导轨35*300标准导轨，内置电源防雷器，千兆网络防雷器、自动重合闸，具备漏电保护、过载保护、短路保护功能，电源插座3组,空气开关16A/2P； 3）防护等级≥IP55； 4）表面喷涂蓝色“公安监控”和“2024年”字样。 | 400 | 个 |
| 11 | 手井 | ≥600mm*400mm,井盖为强化或者铁制井盖。 | 50 | 个 |
| 12 | 防雷接地 | 接地电阻≤10Ω，后期进行现场阻值验收。 | 50 | 项 |
| 13 | 网线 | 国标超五类室外网线。 | 12600 | 米 |
| 14 | 电源线RVVP2*1.5 | RVVP2*1.5国标电源线。 | 12600 | 米 |
| 15 | 电缆保护管 | PVC 25管。 | 50 | 批 |
| 16 | 顶管 | 包含RE50,RVC25等。 | 20 | 米 |
| 17 | 安装施工及配件 | 安装施工及配件（按实际勘点需求）。 | 1 | 项 |
| 二、平台升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 政务视频联网应用平台 | 1)设备接入≥10000路； 2)支持添加用户，自定义用户信息、有效期及邮箱，支持关联角色，包含设备权限、控制权限及菜单权限；支持用户的启用和禁用，支持密码重置功能； 3)支持设备管理功能，支持设备自动搜索、批量添加/删除设备，具有onvif协议、GB/T28181协议、GAT1400协议、第三方SDK方式等接入能力； 4)支持录像管理功能，录像下载速度可达80MB/s,支持单个用户64路下载，支持下载最长24h、最小1s的视频文件； 5)支持H264、H265等编码格式播放； 6)具有地图底图加载管理功能：高德、天地图、光栅图等；提供设备信息在地图上运维；提供地图图层过滤功能；提供测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等；提供地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等； 7)支持在地图上快速根据区域或者目标所在位置进行定位，支持地图上调整通道经纬度，支持地图上展示可视域摄像机的可视域覆盖范围，并实时刷新，支持在地图上根据地图层级聚散点位信息 8)支持流媒体视频流的转发、存储、回放及下载，支持以RTSP、HLS协议、FLV协议、RTMP协议获取码流。 | 1 | 套 |
| 2 | 联网汇聚平台授权 | 联网汇聚平台授权新增两万路，满足与市局点位考核推送。 | 20000 | 路 |
| 三、智能解析系统 |  |  |  |  |
| 1 | RL图片流解析算法扩容 | - ▲在用系统授权扩容，能够无缝扩容（提供承诺函加盖投标人公章或电子签章）； 2）全结构化图片流小图解析，实时小图图片流模块，针对RL目标解析，含解析、检索、比对等； 3）支持检测图片中单张或多张RL的位置，并输出RL的坐标值及大小； 4）支持对当前用户上传的RL图片进行暂存操作，可显示RL图片的上传时间，暂存数量不少于100； 5）支持创建不少于1000个静态RL库，其中一个静态库库容量可达1亿；10亿RL库下，以脸搜脸首位命中率≥99％； 6）支持识别童年、少年、青年、中年、老年等年龄段结构化属性信息。支持识别不戴口罩、戴医用／普通口罩、戴雾霾囗罩、戴透明口罩嘴部特征结构化属性信息。支持识别不戴眼镜、戴透明眼镜、戴墨镜眼部特征结构化属性信息； 7）支持识别无胡须、小胡子、络腮胡等胡子特征结构化属性信息。支持识别光头/少量头发、短发、长发发型特征结构化属性信息。支持识别不戴帽子、戴安全帽、戴厨师帽/小白帽、戴头盔、戴头巾等头部特征结构化属性信息； 8）采用日间图片进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨，RL性别检出率≥99.5%，RL性别识别准确率≥99.5%，RL年龄段检出率≥95%，RL戴眼镜识别准确率≥99%，开启戴口罩报警后，支持对RL戴口罩进行报警，采用视频进行测试，RL戴口罩报警准确率≥99.5％； 9)支持20亿静态库RL特征数据存储检索功能，以图搜图平均响应时间≤1秒。集群模式，支持百亿路人库RL数据存储检索功能； 10)3000万监视名单容量下，采用RL抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为90时，监视名单漏报率≤0.1％，监视名单RL报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率小于等于0.04％。 | 600 | 路 |
| 2 | RT图片流解析算法扩容 | 1)▲在用系统授权扩容，能够无缝扩容（提供承诺函加盖投标人公章或电子签章）； 2)全结构化图片流小图解析，实时小图图片流模块，针对RT、非机动车目标解析，含解析、检索、比对等； 3)支持识别男、女性别结构化属性信息。支持识别幼儿、少年、青年、中年、老年等年龄段结构化属性信息。支持识别红、粉、紫、黄、橙、棕、绿、深蓝/浅蓝、白、灰、黑上身颜色结构化属性信息。支持识别红、粉、紫、黄、橙、棕、绿、深蓝/浅蓝、白、灰、黑下身颜色结构化属性信息。支持识别RT是否背双肩包结构化属性信息。支持识别RT是否提包结构化属性信息。支持识别RT有无拉杆箱结构化属性信息。支持识别RT是否骑车结构化属性信息； 4)支持识别背心、T恤、大衣上衣类型结构化属性信息。支持识别长袖、短袖结构化属性信息。支持识别纯色、横条纹、竖条纹、格子上身纹理结构化属性信息。支持识别短裤/短裙、长裤下衣类型结构化属性信息。支持识别RT有无下衣裙子结构化属性信息。支持识别下衣短、下衣长结构化属性信息。支持识别RT是否戴眼镜结构化属性信息。支持识别RT是否带包结构化属性信息。支持识别RT头部特征结构化属性信息。头部特征包括长头发、短头发、是否戴帽子； 5)支持按起止时间、摄像机统计并展示RT属性抓拍占比，RT属性包括上身颜色、下身颜色、帽子颜色、鞋子颜色、上身纹理、有无骑车、性别、发型、是否戴帽、上身服饰、下身服饰、有无下衣裙子、是否带包、是否打伞、双肩包、手提包、拉杆箱、单肩包、年龄、有无穿大衣、RT朝向、体型、眼镜、上身logo、运动鞋、靴子、上衣类型、下衣类型、安全帽、跌到、抽烟、奔跑、打电话、低头看手机、有无戴头盔； 6)采用日间图片进行测试，图片中目标结构化属性信息清晰可辨。RT性别识别准确率≥99%。RT年龄段检出率≥95%。RT上衣纹理检出率≥98%。RT是否打电话检出率≥98%。RT是否戴眼镜检出率≥98%。RT是否骑车识别准确率≥99%。 | 600 | 路 |
| 3 | 全结构化视频流解析算法 | 1)▲在用系统授权扩容，能够无缝扩容（提供承诺函加盖投标人公章或电子签章）； 2)支持对第三方平台录像解析路数上限进行设置； 3)支持对录像解析分片最小时长进行设置； 4)支持原生分辨率解析配置； 5)支持选择切片时长； 6)支持对录像解析异常时自动重试次数进行设置； 7)支持创建单个或多个实时解析任务，包括选择摄像机、解析类型、解析时间； 8)支持视频流实时解析功能，对视频流中含RL的非机动车进行解析，在实时解析结果中查看RL、非机动车关联抓拍图。RL、非机动车关联准确率≥90%； 9)支持离线视频文件解析，对上传的离线视频文件中含RL的非机动车进行解析，在文件解析结果中查看RL、非机动车关联结果。RL、非机动车关联准确率≥90%； 10)单张解析卡支持不少于36路的RL、RT、机动车、非机动车模拟视频流解析能力； 11)支持离线视频文件解析，对上传的离线视频文件中含RL的非机动车进行解析，在文件解析结果中查看RL、非机动车关联结果。RL、非机动车关联准确率≥90%； 12)支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的RL进行检出和抓拍。 | 100 | 路 |
| 4 | 定制开发 | 详见《招标文件中四、建设内容/（三）智能分析系统》； | 1 | 项 |
| 5 | GPU服务器 | 1）CPU: 配置≥2颗国产CPU, 单颗≥24核，主频≥2.2GHz, 支持超线程技术； 2）内存：配置≥512G DDR4 内存；最大支持32个内存插槽； 3）网卡：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口(含光模块)； 4）电源：配置冗余双电1200W； 5）GPU 卡：配置不少于4张卡，单卡显存不少于16G，带宽不少于320GB/S，FP32性能不少于8.1TFLOPS，混合精度不少于65TFLOPS，INT8精度不少于130 TOPS，INT4精度不少于260 TOPS，PCIE 3.0接口，功率不高于70瓦； 6）硬盘：配置≥SATA HDD 8T*8+SSD 480GB*2+SATA SSD 3.84T*8； 7）RAID 卡：配套使用，支持RAID0,1,5,10,50,60,JBOD； 8）质保期内故障硬盘不返还。 | 3 | 台 |
| 6 | CPU服务器 | 1）CPU: 配置≥2颗国产X86架构CPU, 单颗≥24核，主频≥2.2GHz, 支持超线程技术； 2）内存：配置≥512G DDR4 内存； 3）网卡：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口(含光模块)； 4）电源：配置冗余双电800W； 5）硬盘：配置≥SATA HDD 8T*16+SSD 480GB*2； 6）扩展插槽：最大支持10个PCIe4.0 插槽； 7）RAID 卡：配套使用，支持RAID0,1,5,10,50,60,JBOD； 8）质保期内故障硬盘不返还。 | 1 | 台 |
| 四、云存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储存储服务器 | 云存储存储服务器系统功能： 1)支持国标等接入各类型的前端设备； 2)支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 3)支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力； 4）支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署； 5）服务器内含运维管理，集群管理，存储管理三合一能力； 6) 整体可使用容量≥4.5PB。 单台云存储服务器硬件参数： 1）内存≥32GB DDR4 ECC内存； 2）固态硬盘≥ 512GB 企业级固态硬盘，硬盘插槽≥36个；质保期内故障硬盘不返还。 3）网络接口：千兆数据电口≥4个，万兆数据光口≥2个； 4）供电方式：1200W；100V～240V，50/60Hz，支持热插拔； 5）电源冗余：1+1冗余电源； 6）▲与采购人云存储对接，满足市局考核与数据推送要求（提供相关对接承诺函加盖投标人公章或电子签章）。 | 1 | 套 |
| 2 | 企业级硬盘 | 企业级，单盘容量≥16TB，SATA接口； 转速：≥7200 RPM，缓存：≥256MB； 质保期内故障硬盘不返还。 | 384 | 块 |
| 3 | 云数据库 | 1）150亿条数据量存储和分析； 2）支持接入的数据提供生命周期的管理； 3）针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； 4）支持对数据进行远程的备份功能； 5）支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 6）支持对所有节点存储数据量资源的统一管理，支持集群存储数据量动态扩容。 | 1 | 项 |
| 4 | 云数据库服务器 | 1）国产化CPU≥2颗，单颗≥10核，主频≥2.0GHz； 2）内存≥128G； 3）固态硬盘≥3块480G SSD； 4）机械硬盘≥2块2TB SATA； 5）网口≥4个1GE； 6）电源：≥550W冗余电源； 7）质保期内故障硬盘不返还。 | 12 | 台 |
| 5 | 应用服务器 | 1）国产化CPU≥2颗，主频≥2.5GHz 单颗≥16核 功耗≤130W； 2）内存≥256GB/DDR4/ECC； 3）固态≥2块SSD/960GB/SATA； 4）机械硬盘≥2块8TB/SATA/7.2K RPM/企业级； 5）RAID卡：2GB缓存，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD*1； 6）电口≥4个千兆电口； 7）光口≥4个万兆光口； 8）电源：功率≥800W 冗余电源； 9）质保期内故障硬盘不返还。 | 20 | 台 |
| 五、传输与安全系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（图像专网） | 1）★交换容量≥1290Tbps，包转发率≥460000Mpps，以官网最小值为准；采用CLOS架构，主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥4；整机业务板槽位数≥12（提供官网截图及链接证明加盖投标人公章或电子签章）； 2）▲投标产品采用国产研发的关键芯片（提供国内第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章或电子签章）； 3）▲为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3（提供设备结构图证明加盖投标人公章或电子签章）； 4）支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，支持纵向虚拟化技术； 5)★本次单台实配: 双主控引擎，双交换网板，冗余交流电源，万兆光口≥240个，千兆电口≥192个，40G光接口≥12个; 6）配置10KM万兆光模块≥480个，配置40G光模块≥24个，与所投交换机同一品牌（提供质保函承诺加盖投标人公章）。 7）光模块质保期内免费更换（提供质保函承诺加盖投标人公章）。 | 3 | 台 |
| 2 | 核心交换机（政务专网） | 1）★交换容量≥380Tbps，包转发率≥115000Mpps，以官网最小值为准；采用CLOS架构，主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，独立业务板槽位数≥4（提供官网截图及链接证明）； 2）投标产品采用国产研发的关键芯片（提供国内第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）； 3）支持每槽位转发能力≥4.8Tbps； 4）支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN； 5）★本次单台实配: 双主控引擎，双交换网板，冗余交流电源，万兆光口≥96个，千兆电口≥96个； 6）配置万兆光模块≥192个，与所投交换机同一品牌（提供质保函承诺加盖投标人公章或电子签章），质保期内免费更换。 7）光模块质保期内免费更换（提供质保函承诺加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 安全终端 | 1）支持固化千兆电口≥5个 2）网络吞吐量≥600MB 3）为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡 4）支持IPSEC VPN功能 5）支持对全网设备进行统一的可视化集中管理 6）须满足与安全管理主机配套使用，实现VPN连接 | 50 | 台 |
| 4 | 安全管理主机 | 1) 接口数量：万兆SFP+接口≥8个，千兆SFP接口≥8个，千兆RJ45接口≥16个；支持冗余电源； 2) 性能要求：IPv4吞吐量（512字节）≥70 Gbps；并发会话数≥1000万；每秒新建连接≥50万；转发延时≤5 s；IPSEC VPN性能≥55 Gbps；IPS性能≥15 Gbps； 3) 组网能力：IPv4/v6 RIP、OSPF、BGP、ISIS动态路由协议；支持的虚拟系统数量≥10个；配置SD-WAN功能模块，可以基于抖动延迟等进行线路切换，可根据应用类型进行选路；SD-WAN支持在IPSec VPN 隧道集合中使用加权轮询算，根据不同的权重在VPN隧道中分配流量；支持IPSec VPN等VPN组网；支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型； 4) 安全特性：支持16000种以上的入侵检测特征数目，支持特征码检测和行为检测，并支持分级启用；支持抵御所列所有攻击类型，包括：SCTP Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、ICMP sweep、动作支持记录、阻断两种模式。支持对不同安全域设定不同阈值； 5) 运维管理：支持在WEB界面上显示设备接口流量、每秒新建数、并发连接数信息；设备内置抓包功能，可针对接口抓包，并保存为Wireshark可直接打开的格式文件； 6) ▲具有信息安全产品证书（提供中国信息安全认证中心颁发的认证证书复印件加盖投标人公章或电子签章） 7) ▲具有防火墙系统的软件著作权证；（提供中国国家版权局颁发的相关证书复印件加盖投标人公章或电子签章） | 1 | 台 |
| 六、飞控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机机库及配套无人机 | 无人机机库： 1）舱盖开启：长≥1200 mm，宽 ≥580 mm，高≥ 400 mm； 2）输入电压：100 V～ 240 V（交流电），50/60 Hz； 3）可收纳无人机数量：1台； 4）最大允许降落风速≥8m/s； 5）最大运行海拔高度≥4000m； 6）RTK基站卫星接收频率：BeiDou2：B1I、B2I、B3I；BeiDou3：B1I、B3I； 7）RTK基站定位精准度：水平：1 cm + 1 ppm（RMS）；垂直：2 cm + 1 ppm（RMS）； 8）充电性能：输出电压≤直流28V，充电时间≤35 分钟； 9）图传工作频率：2.4000GHz至2.4835GHz和5.725GHz至5.850GHz； 10）机场天线：内置四天线，二发四收，支持智能切换； 11）机场发射功率（EIRP）：2.4 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 20 dBm（CE/SRRC/MIC）和5.8 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 14 dBm（CE）；< 23 dBm（SRRC）； 12）机场备用电池：容量≥12AH，铅酸蓄电池，续航时间≥5H； 13）机场支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； 14）机场舱盖/舱内监控相机分辨率≥1920*1080； 15）机场交流电防雷：20千安防护（额定值），满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级。 无人机： 1）飞行器尺寸：长≥330 mm，宽≥390 mm，高≥150 mm（不含桨叶）； 2）飞行器轴距：对角线轴距≥460mm，左右轴距≥350mm，前后轴距≥290mm； 3）飞行器对角线轴距≤500 mm； 4）飞行器最大水平飞行速度≥20 m/s； 5）飞行器最长飞行时间≥45 分钟； 6）飞行器支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度：水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m； 7）飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； 8）飞行器机身支持六向避障； 9）飞行器支持使用4G网络进行图传的回传。 无人机云台： 1）广角相机CMOS≥1/1.32英寸； 2）广角相机像素≥4800万； 3）长焦相机CMOS≥1/2英寸； 4）长焦相机像素≥1200万； 5）可见光相机变焦倍数≥56倍； 6）红外相机最大分辨率≥1280 × 1024@30fps； 7）红外热成像相机变焦倍数≥28倍数码变焦； 8）支持可见光与红外热成像联动变焦； 9）具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 10）可见光相机支持4k30p视频录制。 | 4 | 套 |
| 2 | 遥控器 | 1）尺寸≤长 185 mm，宽 140 mm，高 50 mm； 2）续航时间≥2小时； 3）屏幕尺寸≥5.0英寸； 4）内存空间不低于64G； 5）内置电池＞4000 毫安时。 | 4 | 台 |
| 3 | 智能电池 | 1）容量≤7900mah； 2）最大续航时间≥35分钟； 3）充电限制电压≤17.0 V； 4）能量≥115.2 wh； 5）电池可使用循环次数≥400次； 6）电压:16.8伏以内。 | 4 | 块 |
| 4 | 充电套件 | 1）100W 充电底座； 2）支持单电池充电。 | 4 | 套 |
| 5 | 探照广播一体机 | 1）声压≧115dB@1m； 2）云台灯参数：fov:≧15°；光通量；≧1700@1m；中心光照度≧7Lux@50m；云台角度≦-13°且≧-90°； 3）支持无人机地面站软件直接控制； 4）云台灯功能：支持自动跟随、常亮、爆闪等； 5）喊话方式：包括但不限于录音喊话、多国TTS、文件播放； 6）警灯模式：包括但不限于红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪； | 4 | 台 |
| 6 | 机场安装部署 | 1）机场基座: 露出地面高度≥200mm；基础尺寸: ≥ 800mm*800mm*100mm(长×宽×高)； 混凝土浇筑性能不低于 C25。 2）供电设备： 安装配电柜并安装独立的 2P16A 漏电保护器为机场供电； 带 40kA 浪涌保护装置； 配电箱距离机场 100 米内使用 2.5mm²三芯户外护套线缆； 100~200 米使用 4mm²三芯户外护套线缆； >200 米推荐使用 6mm²三芯户外3）护套线缆； 室外线管使用 PVC 管敷设，并埋地处理。如无法实现埋地，使用镀锌钢管紧固在 地面并良好接地； 4）网络设备： 由机场部署位置就近取专网接口，提供专网和机场的网络连接；使用六类以上双绞线，室外线管使用 PVC 管敷设，并埋地处理，距离 ≥ 80 m使用光纤并在两端加装光纤收发器。 5）接地设备： 接地电阻需小于 10Ω。 6）附属设施： 防护围栏 尺寸:≥1.8m×1.8m×1m(长×宽×高)；材质:塑钢等非金属材质。 7）其他建设: 人工辅材、台班吊装、楼层防水等。 | 4 | 项 |
| 7 | 机场维修服务 | 1）保障人为意外导致的损坏； 2）每年保障额度不低于46000元，可保障无人机机场及其配套设施，保障额度内不计次数免费维修； 3）额度内维修价值高于机身价值时换机； 4）维修无后续费用； 5）进水、火烧也属于保障范围内； 6）维修、换机等维修服务必须有原实体设备。 | 4 | 项 |
| 8 | 机场无人机维修服务 | 1）保障人为意外导致的损坏； 2）每年保障额度不低于30000元，可保障无人机机架及云台相机或其他挂载(不含电池、遥控器、桨叶等易耗品)，保障额度内不计次数免费维修； 3）额度内维修价值高于机身价值时换机； 4）维修无后续费用； 5）进水、火烧也属于保障范围内； 6）维修、换机等维修服务必须有原实体设备。 | 4 | 项 |
| 9 | 保险服务 | 第三者责任险：为 4 台无人机库的无人机设备配备本项目全质保期内第三者责任险，保障额度不低于 100 万/台/年，可为产品使用时第三者财产损失和人身伤亡提供保障。 | 4 | 项 |
| 10 | 飞控管理平台 | 航空器实时监测功能： 1）支持无人机机库管理与飞行控制； 2）支持在PGIS/GIS地图中展示航空器在飞行过程中的实时航迹和历史航迹，并展现其当前高度和航向； 3）支持从地图上选取航空器后，直接在地图上以小弹窗的方式预览其实时视频； 4）支持航空器在飞行过程中的实时飞行参数和历史飞行参数展示； 5）平台可接收航空器在执行飞行任务中发送的实时飞行参数（包括但不限于飞行姿态参数、飞行时间、飞行高度、水平距离、水平速度、垂直速度、经度、纬度等信息）； 6）支持航空器在使用过程中的实时设备状态和历史设备状态展示； 7）平台可接收航空器发送的设备状态信息（包括但不限于电池电量、GPS信号强度、遥控链路信号强度、图传链路信号强度等信息）； 8）飞行参数支持以视频叠加的方式，展示在实时画面上。 视频图像信息展示： 1）平台支持航空器生成的实时视频和录像视频的播放； 2）平台支持对航空器系统生成的实时视频进行录像； 3）平台支持对多架航空器的视频汇聚，可同时对多路不同航空器的实时视频进行播放和录像； 4）平台可实现在极端弱网环境下，降低视频传输延时，保证视频传输质量。 航空器管理： 1）支持录入、导入航空器设备信息（包括但不限于设备编号、所属机构、厂家、型号、类型、备勤等级、保管员等信息），拥有权限的用户可修改上述信息。 2）支持系统平台多维度检索航空器信息和关联信息（所属单位、关联驾驶员、关联飞行记录等信息）。 驾驶员管理： 1）支持录入、导入驾驶员基本信息（包括但不限于姓名、身份证号、身份类型、职务、警号、性别、所属单位、证书类型、证书级别、获取证书时间等信息），拥有权限的用户可修改上述信息。 2）支持查询驾驶员基本信息和关联信息（包括但不限于关联飞行记录、累计飞行时间等信息）。 飞行任务管理： 1）平台支持多种任务数据存储并关联，包括但不限于任务名称、驾驶员、航空器、飞行轨迹、视频数据、图片数据、气体采集数据、720度全景图数据、倾斜摄影建模数据等； 2）平台支持各种任务数据的存储、上传，展示； 3）平台可记录并查询航空器已经执行及正在执行的飞行任务信息； 4）平台支持统计航空器的累计飞行时长； 5）平台支持统计驾驶员的训练飞行和任务飞行时长； 6）平台支持修改平台主界面名称。 7）平台支持修改主界面logo，视频叠加logo； 8）平台支持切换以机构为核心的树状图模式或以航空器为核心的列表模式； 9）不添加任何硬件设备条件下支持直接接入大疆全系行业无人机及机场，零度3VS，大华等主流航空器。 | 1 | 套 |
| 11 | 图传增强模块 | 1）可将飞机接入4G 网络； 2）可实现增强图传、网络 RTK 等多项功能，原有图传信号受遮挡或干扰，用户可通过 4G 网络操控无人机，确保信号连接无断开。 | 4 | 套 |
| 12 | 私有化增强图传部署 | 将4G私有化部署，同时在APN内网卡的形式下对飞机的信号传输进行加密。 | 1 | 套 |

六、其他

1、本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

2、本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二四年    月    日

一、投标函

致      （采购人）        :

关于       采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们中标，为执行合同，我们将按照投标人须知第31条要求提交履约保证金。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、 培训、售后 服务等其他 所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延保服务费 |  | 2 | 年 | 250000 | 500000 |  |  |  | 不可 竞争 |
| 总报价(人民币大写) : 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括项目全部总费用，包含但不限于本项目全部服务费用、包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、相关税费等；运输到指定地点的装运费用、安装调试、旧设备拆运费、改造费、电费、软件开发升级费、系统对接费、施工费、施工恢复、技术服务费、 文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费用等、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费服务期及延保期内的运行服务费、平台运营费、驻场维护人员费用等、其他费用（如包装费、仓储费、资料费、设备拆装、旧监控杆件（含设备箱）喷砂除锈出新、破损手井修复以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等服务期内全部设备的正常使用等为实现功能服务与其无法分割的全部费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件需求中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一 :

(1) 投标人提供法定代表人资格证明 (原件、必须提供，格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) ；

(2) 投标人提供授权委托书(原件、必须提供， 格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) 。

2、A.投标人为企业的:

(1) 提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

B.投标人为事业单位的:

(1)提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖投标人电子签章， 必须提供) 。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函(格式详见示范格式三)；

4、本项目的特定资格要求:

（1）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并取得安全生产许可证（有效期内）（提供原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提

供）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求(提供下列任一项材料即可， 非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供) :

(1)企业声明函(详见示范格式四)；

(2)《残疾人福利性单位声明函》(详见示范格式五)；

(3) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件)(加盖出具单位公章的电子件)。

6、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:1）、上述相关原件， 中标人必须在签订合同时提交采购人审查， 中标人未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2）、上述是评审小组对投标人资质审查时， 投标人必须提供的资格证明文件， 如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

3）、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致      （采购人）        :

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏神州项目管理有限公司组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致      （采购人）        :

我公司参加江苏神州项目管理有限公司组织实施的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

6、我单位与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

7、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以参加本项目的采购活动；

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（服务类）

致   （采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接单位为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接单位为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致      （采购人）        :

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。