淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 涟水县住房和城乡建设局2025年城区排水防涝管网改扩建工程（污水处理提质增效达标区建设）排查、设计服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-LSHY-G2024-0057

采购人名称：涟水县住房和城乡建设局

代理机构名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二四年十一月四日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标标准	22

第四部分  合同主要条款及通用条款	25

第五部分  项目采购需求	36

第二章   投  标  文  件  格  式	39

一、投标函	40

二、开标一览表	42

三、分项报价表	43

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	44

五、服务承诺	45

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	46

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	48

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	48

九、示范格式	49

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况

涟水县住房和城乡建设局2025年城区排水防涝管网改扩建工程（污水处理提质增效达标区建设）排查、设计服务采购 JSZC-320826-LSHY-G2024-0057 招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2024-11-26  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-LSHY-G2024-0057

项目名称：涟水县住房和城乡建设局2025年城区排水防涝管网改扩建工程（污水处理提质增效达标区建设）排查、设计服务采购

预算金额：2346万元

最高限价（如有）：2346万元

采购需求：

涟水县住房和城乡建设局2025年城区排水防涝管网改扩建工程（污水处理提质增效达标区建设）排查、设计服务采购项目。具体详见招标文件；

合同履行期限：

自合同签订之日起180日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

（三）本项目的特定资格要求：

1.采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：

（1）投标人具有有效的工程设计综合甲级资质（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）；

（2）投标人具有CMA检验检测资质[其中：CMA检验检测能力需包含工程测量（或工程量测）中的点位坐标（或平面位置），高程（以上需符合《工程测量标准》GB 50026），地下管线或地下管网或地下管道（以上需符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181或《城市地下管线探测技术规程》 CJJ617），除提供资质证书扫描件外，需提供对应能力的证书附表扫描件和国家（或省）相关部门官网查询截图并加盖投标人电子签章]；

三、获取招标文件

时间：

2024年11月05日至2024年11月13日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-26  09:00 （北京时间）

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：涟水县住房和城乡建设局

单位地址：涟水县炎黄大道

联系人：于先生

联系电话：0517-82380132

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

单位地址：涟水县政务服务中心东三楼319室

联系人：王先生

联系电话：0517-82315680

3.项目联系方式

项目联系人：郑先生

电话：0517-82315680

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准的80%进行收取，投标人报价时予以考虑。成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

4.2.1代理费支付相关信息

收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；帐号：3208260321010000167259；

开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第一章第二部分第24.1.2条规定作无效投标处理。

16.5 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.6中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.7本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

19.开标

19.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标委员会

20.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

21.评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

22.投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

六、定标及合同签订

25.确定中标供应商

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第一章第三部分规定。

25.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.质疑处理

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按26.5条的要求提供质疑的均不予受理。

26.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

26.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

26.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

26.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

26.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

26.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据，并于1个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

31.政策功能落实

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，乙方提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32. 节能、环保政策

32.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

32.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

34履约资金扶持政策

34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（10分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术方案分（39分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

1、根据投标人对涟水县城市污水收集和处理情况存在的问题剖析程度进行综合评分(7分)。

2、根据投标人对涟水县城市生活污水处理厂建设现状情况、2022-2023年进出水情况、存在的问题剖析程度进行综合评分(7分)。

3、根据投标人对本项目总体思路的理解和设想进行综合评分（包括对项目的认识、工作目标、实施方案、服务重点、难点及措施等(7分)。

4、根据投标人对涟水县城市生活污水集中收集率的现状情况、存在的问题、2024-2025年目标达成可能性的分析程度进行综合评分(6分)。

5、根据投标人对涟水县城市生活污水集中收集处理率的现状情况、存在的问题、2024-2025年目标达成可能性的分析程度进行综合评分(6分)。

6、根据投标人对本项目的质量保证措施、进度保证措施方面进行综合评分(6分)。

（三）商务部分（51分）

1、项目成员（35分）

1）项目负责人1位：具有给排水专业高级及以上工程师职称或具有环境工程专业高级及以上工程师职称的得2分，具有给排水专业或具有环境工程专业中级工程师职称的得1分，本项最高得2分。

2）给排水专业负责人1位：具有给排水专业高级及以上职称得2分，中级得1分；具有注册公用设备工程师（给排水）得2分；具有注册环保工程师得2分，本项最高得6分。

3）测绘专业负责人1位：具有工程测量专业高级及以上职称得2分，中级得1分；具有注册测绘师得2分；具有注册安全工程师得2分，本项最高得6分。

4）岩土专业负责人1位：具有工程地质专业高级及以上职称得2分，中级得1分；具有注册土木工程师（岩土）得2分；具有注册安全工程师得2分，本项最高得6分。

5）结构专业负责人1位:具有水利水电工程专业高级及以上职称得2分，中级得1分；具有一级注册结构工程师得2分；具有注册土木工程师（水工结构）得2分，本项最高得6分。

6）环保专业负责人1位：具有环境工程专业高级及以上职称得2分，中级得1分；具有注册环保工程师得2分；具有注册安全工程师得2分，本项最高得6分。

7）以上1）-6）项目成员中，每有1位正高级工程师职称额外得1分，本项最高得3分。

说明：提供证书扫描件和投标人为其缴纳的自2023年6月1日以来的任意1个月由社保部门岀具的养老保险证明并加盖投标人电子签章；项目负责人、各专业负责人不得兼任。

2、投标人具备有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证，信息安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，本项最多得8分，没有不得分（提供证书扫描件及国家认监委官网查询截图并加盖投标人电子签章）。

3、业绩（8分）

1）项目负责人自2019年1月1日以来，承接过类似本项目业绩得2分。

2）给排水专业负责人自2019年1月1日以来，承接过类似本项目业绩得2分。

3）测绘专业负责人自2019年1月1日以来，承接过类似本项目业绩得2分。

4）投标人自2019年1月1日以来，承接过类似本项目业绩得2分。

说明：提供中标通知书、合同扫描件并加盖投标人电子签章，合同必须能反映出投标人名称、合同时间、排查及设计内容、承接人员姓名等要求内容；投标人、项目负责人、各专业负责人业绩不得相同。

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

- 第四部分  合同主要条款及通用条款

项目名称：                        项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

主要包括（但不限于）以下内容：

为系统推进整个区域流域环境综合治理，推进“厂-网-河（湖）”一体化，做到“建一片、成一片”，进一步落实涟水县生态碧水三年行动，结合涟水县生态环境现状，本次实施的招标区域范围包括：对安东北路、红日大道、上海路、南京路、渠北路面积1.25平方公里合围区域，炎黄大道、南京路、上海路、淮海路、涟东一干渠面积1.61平方公里合围区域和广州路、杭州路、北京路、S327省道、渠北路、南京路面积1.27平方公里合围区域（位于达标区边界的河道，近达标区侧岸线也包含在内）进行调研踏勘（市政道路排水管网约80公里，小区内部排水管网约240公里），摸清排口底数情况，逐个排口开展溯源排查，形成溯源排查报告。对于有污水直排、跑冒滴漏的的排口和错混接点位实施即查即改，保证一定期限内无污水直排，实现污水有效收集，提升污水处理厂进水浓度；对达标区内相关小区、公建等实施溯源排查、即查即改；其他问题形成整改设计方案。具体要求包括但不限于：

（1）乙方组织项目人员进行现场踏勘，查看区域的地形、地貌、地质、建筑、交通、水利、环境和排水设施等分布情况，查看排水管道的水位、流向等情况，了解排水管网存在的漫溢及排口分布等问题。

（2）形成的管网信息图纸（数据清单、报告）需包括管线属性（雨水、污水或合流）、平面位置、点位坐标、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等，并根据测绘情况初步判断雨污混接情况，同时在管网图上标明混接点位置。

（3）本项目采用CCTV或QV检测，重点对存在以下情况的管道进行检测：①近两年出现过污水漫溢或地面下沉的排水管道；②轨道交通、人防设施或其他大型建筑工地周边排水管道；③城市主干道路、商业中心、城市地标、老旧小区或其他重要地段排水管道； ④沿河（湖）、过河（湖）排水管道及检查井；⑤埋设于淤泥土、淤泥质土和粉砂等地质条件较差土层的排水管道，提供的成果中包括但不限于点位坐标（或平面位置）、高程等精确数据，出具的评估报告需有CMA标识。

（4）本项目区域范围内排水管线与其他地下管线（设施）存在交叉，排查检测及后续施工会对其产生影响，乙方负责对其同步摸排、设计，设计费不再另行支付。其他地下设施包括但不限于人防、供水管线、燃气管线、电力管线、电子通信线路、供热管线、地下管网智慧化建设（含物联智能感知设备）及其附属设施。

（5）在本项目实施过程中，排查检测、提升城区排水防涝能力等设计的新建、改造管网会对建筑物（如老旧小区）、交通设施（如道路桥梁）、水利设施（如水利闸坝）等产生影响，乙方负责对建筑物、交通设施、水利设施等部分进行设计，设计费不再另行支付。

（6）即查即改：具备整改条件的问题或缺陷按照即查即改流程进行整改，主要整改内容包括：雨污混接点封堵，破损或错盖检查井井盖更换等，达到《江苏省城镇污水处理提质增效“333”行动考核》要求；针对不具备即查即改条件的特殊问题点位（单个点位处理费用超10万元），不包含在本次项目范围内，但需经监理、审计审核后、甲方确认。

（7）对达标区范围内所有河道排口记录存档，验收时持续观察24h内是否有污水流出，并做好文字及全程视频记录，无污水流出时视为合格。

（8）以达标区内每条市政道路为验收底数，采用气囊或砖砌封堵等方式将验收的市政雨水管网两端及不属于本次范围内的其余市政管网接口处封堵，分段进行验收，持续观察24h内是否有污水进入，并做好文字及全程视频记录，无污水进入则认为合格。

（9）中标人须将最终成果接入涟水县排水管网GIS系统，并确保数据完整、无误、安全、有效。

（10）提供的成果内容包括但不限于地质勘察及报告编制、管网排查检测评估报告、雨污分流改造（含阳台立管改造）可研、初步设计及施工图设计、排口分布及整改报告、符合（7）（8）要求的验收记录和全过程视频资料等（设计过程中必须全过程拍摄设计人员实地调查每栋楼宇、全部管网线路，所拍摄视频刻成光盘或硬盘提交至业主，作为验收条件之一）；在达标区建设过程中，协助开展全过程技术指导服务工作，包括但不限于每个达标区至少派驻1名（总至少派驻4名）环境工程或给排水专业中级及以上工程师（与乙方签订正式劳动合同人员）全程脱产驻场服务，直至项目竣工验收；期间未经业主允许，不得参与本项目范围外事项、不得离开项目地。

以上调研、测量、排查、检测、井盖更换、即查即改、验收等所有费用由乙方承担，具体要求参照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》、《工程测量标准》GB 50026-2020、《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012、《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017）等标准执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关成果资料、技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方须向甲方提供以下成果资料：详见“一、服务内容”。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同项目和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的成果资料、技术资料的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人实施；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人实施。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务期、质量

7.1 服务期：180日历天，具体开工日期以合同签订时间为准。

7.2 质量标准：详见“一、服务内容”。

八、项目结算及支付

8.1合同形式：全费用固定总价合同

本项目采用全费用固定总价合同，即将所有费用摊销至总价中。

因本项目范围内排口溯源需要（验收时仍有污水流出或其他原因未通过验收），超过上述里程范围的排水管网仍需继续排查，且甲方不再增补费用，由乙方全部承担，直至区域内排口无污水流出并通过验收。

所有点位的即查即改，每个点位中标单位需提供完整的整改方案、预算，经监理、审计、甲方审批同意后方可执行；因地下不确定因素较多，实际执行中经测算总价如超过投标整改费用的，投标方需无条件全部整改到位，超过部分不予结算，如累计总价少于投标费用的，按实计算，计算方法：按2014年《江苏省清单计价规范》，结合同期的《淮安工程造价管理》的信息价（如没有信息价，以市场询价为准），按中标价与招标控制价同比例下浮。

8.2 工程结算

合同签订后七个工作日内付中标价的40%作为预付款，项目竣工验收合格后付至合同价的90%，服务期满验收合格、经审计结束后付至审定价的100%。

8.3 付款前乙方应提供发票，未按约定提供发票，甲方有权拒付款。

九.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、验收

10.1对达标区范围内所有河道排口记录存档，验收时持续观察24h内是否有污水流出，并做好文字及全程视频记录，无污水流出时视为合格。

10.2以达标区内每条市政道路为验收底数，采用气囊或砖砌封堵等方式将验收的市政雨水管网两端及不属于本次范围内的其余市政管网接口处封堵，分段进行验收，持续观察24h内是否有污水进入，并做好文字及全程视频记录，无污水进入则认为合格。

10.3 如发生质量不合格现象，乙方需对已检测的所有管道重新进行检测，工期不予顺延，所发生的费用由乙方自行承担，直至合格为止，并处以5000元/处的扣款，乙方还将承担给甲方造成的实际经济损失。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；乙方配合验收的费用由乙方自行承担。

10.5 如乙方对已遗失检查井、管道查找、定位不全，甲方将处以500元/处的扣款。同时乙方须在规定时间内完成查找定位，所需费用自行承担，或甲方委托第三方代为实施，甲方将按支付给第三方费用的1.5倍进行扣款。

10.6 每周成果汇报，未及时汇报成果，不予竣工验收。

十一、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

1.1本项目服务期限内，随时对乙方按本合同、招标文件要求及中标文件等进行检查考核。

1.2 如发现乙方未按照规定提供服务，甲方有权处罚乙方和中止合同。

1.3乙方出现项目现场人员变动时应及时书面通知甲方，并且在规定期限内弥补这些人员空缺，以保障作业进度。甲方有权利要求乙方更换不满足作业要求或不遵守国家法律法规或违法作业的作业人员。

1.4 甲方对乙方的工作进行作业指导和监管。

1.5 按照合同要求及时支付相关费用。

2. 乙方的责任和义务

2.1 乙方须具有为完成本项目的资格、设备和人员。

2.2 严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

2.3 随时接受并配合甲方的监督检查。

2.4 在项目服务期内，按照本合同、招标文件要求及中标文件向甲方提供相关服务 。

2.5 在项目服务期内，乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，负责作业安全。

2.6履约保证金：本项目按下列第（2）-（4）条要求执行。

（1）本项目无需缴纳履约保证金。

（2）为保证合同的顺利执行，中标人在领取中标通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳中标价1%的履约保证金，中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等形式缴纳或提交。

（3）履约保证金在项目验收合格履约结束后，由采购人出具验收报告后五个工作日内以网银转账（以保函方式缴纳履约保证金的将按保函退还方式进行退还）的方式退还。

（4）采购人逾期退还履约保证金的，按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

乙方须在开工前三日内向甲方提交满足项目进度要求的检测进度计划表，经甲方确认后严格按进度计划表实施检测。甲方将严格对照进度计划表的工期安排督促乙方进行工程检测，如乙方检测进度滞后，有可能影响工期目标实现的，乙方须无条件按甲方要求增加检测班组，如乙方拒绝增加班组的，甲方有权清退乙方，解除采购合同，同时由此造成的损失均由乙方承担，并承担违约责任。

2.8 乙方所交的成果资料不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方须无条件整改直至符合要求，所造成的工期延误和费用增加乙方自行承担，造成工期延误的还需向甲方支付逾期违约金。如乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同。

2.9 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

2.10工程竣工结算（一审）：乙方应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格前，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。进入工程结算（一审）程序后，乙方不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由乙方自负。

本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。

2.11关于农民工工资支付的约定：

1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。

2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，乙方未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为乙方违约，由甲方垫付，甲方同时对乙方处以5倍的罚款。

3）乙方须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理。

4）乙方必须在第一时间内主动向甲方、监理单位提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与乙方签订的用工合同。

5）由监理单位全程实施检查、监督和管理乙方的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工工资现象的，及时向甲方反映。

2.12在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

2.13 无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

2.14 乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

2.15在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本合同条件；

② 自认合同价款比例和时间；

③ 停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

④ 要挟甲方提高合同价款；

⑤ 要挟甲方给予某种补偿者。

2.16 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由乙方负责协调处理，并承担相关的费用。

2.17项目组成员及施工现场机械设备要求

（1）工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，甲方将有权要求更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

（2）工程施工过程中项目经理和投标时承诺的现场管理人员必须常驻现场实施施工管理，中途离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

（3）工程实施过程中，必须按投标时配备的班组数量及人员投入，每少一个班组的，将处5万元/班组的扣款，如班组中人员数量配备不足的，将处1万元/人的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除，同时必须无条件整改到位以达到投标时的承诺，拒不整改的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

（4）工程实施过程中，投标时承诺的机械设备必须及时配备到位，现场如少1台“CCTV”视频检测设备的，将处2万元/台的扣款，少其他检测设备的，将处1万元/台的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除，同时必须无条件整改到位以达到投标时的承诺。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在淮安市涟水县。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第五部分  项目采购需求

一、采购内容

为系统推进整个区域流域环境综合治理，推进“厂-网-河（湖）”一体化，做到“建一片、成一片”，进一步落实涟水县生态碧水三年行动，结合涟水县生态环境现状，本次实施的招标区域范围包括：对安东北路、红日大道、上海路、南京路、渠北路面积1.25平方公里合围区域，炎黄大道、南京路、上海路、淮海路、涟东一干渠面积1.61平方公里合围区域和广州路、杭州路、北京路、S327省道、渠北路、南京路面积1.27平方公里合围区域（市政道路排水管网约80公里，小区内部排水管网约240公里）进行调研踏勘，摸清排口底数情况，逐个排口开展溯源排查，形成溯源排查报告。对于有污水直排、跑冒滴漏的的排口和错混接点位实施即查即改，保证一定期限内无污水直排，实现污水有效收集，提升污水处理厂进水浓度；对达标区内相关小区、公建等实施溯源排查、即查即改；其他问题形成整改设计方案。具体要求包括但不限于：

（1）中标单位组织项目人员进行现场踏勘，查看区域的地形、地貌、地质、建筑、交通、水利、环境和排水设施等分布情况，查看排水管道的水位、流向等情况，了解排水管网存在的漫溢及排口分布等问题。

（2）形成的管网信息图纸（数据清单、报告）需包括管线属性（雨水、污水或合流）、平面位置、点位坐标、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等，并根据测绘情况初步判断雨污混接情况，同时在管网图上标明混接点位置。

（3）本项目采用CCTV或QV检测，重点对存在以下情况的管道进行检测：①近两年出现过污水漫溢或地面下沉的排水管道；②轨道交通、人防设施或其他大型建筑工地周边排水管道；③城市主干道路、商业中心、城市地标、老旧小区或其他重要地段排水管道；④沿河（湖）、过河（湖）排水管道及检查井；⑤埋设于淤泥土、淤泥质土和粉砂等地质条件较差土层的排水管道，提供的成果中包括但不限于点位坐标（或平面位置）、高程等精确数据，出具的评估报告需有CMA标识。

（4）本项目区域范围内排水管线与其他地下管线（设施）存在交叉，排查检测及后续施工会对其产生影响，中标单位负责对其同步摸排、设计，设计费不再另行支付。其他地下设施包括但不限于人防、供水管线、燃气管线、电力管线、电子通信线路、供热管线、地下管网智慧化建设（含物联智能感知设备）及其附属设施。

（5）在本项目实施过程中，排查检测、提升城区排水防涝能力等设计的新建、改造管网（本项目含DN1500以上管径管网设计）会对建筑物（如老旧小区）、交通设施（如道路桥梁）、水利设施（如水利闸坝）等产生影响，中标单位负责对建筑物、交通设施、水利设施等部分进行设计，设计费不再另行支付。

（6）即查即改：具备整改条件的问题或缺陷按照即查即改流程进行整改，主要整改内容包括：雨污混接点封堵，破损或错盖检查井井盖更换等，达到《江苏省城镇污水处理提质增效“333”行动考核》要求；针对不具备即查即改条件的特殊问题点位（单个点位处理费用超10万元），不包含在本次项目范围内，但需经监理、审计审核后、甲方确认。

（7）对达标区范围内所有河道排口记录存档，验收时持续观察24h内是否有污水流出，并做好文字及全程视频记录，无污水流出时视为合格。

（8）以达标区内每条市政道路为验收底数，采用气囊或砖砌封堵等方式将验收的市政雨水管网两端及不属于本次范围内的其余市政管网接口处封堵，分段进行验收，持续观察24h内是否有污水进入，并做好文字及全程视频记录,无污水进入则认为合格。

（9）中标人须将最终成果接入涟水县排水管网GIS系统，并确保数据完整、无误、安全、有效。

（10）提供的成果内容包括但不限于地质勘察及报告编制、雨污分流改造（含阳台立管改造）初步设计及施工图设计等工作（设计过程中必须全过程拍摄设计人员实地调查每栋楼宇、全部管网线路，所拍摄视频刻成光盘或硬盘提交至业主，作为验收条件之一）；在达标区建设过程中，协助开展全过程技术指导服务工作，包括但不限于每个达标区至少派驻1名（总至少派驻4名）环境工程或给排水专业中级及以上工程师（与中标单位签订正式劳动合同人员）全程脱产驻场服务，直至项目竣工验收；期间未经业主允许，不得参与本项目范围外事项、不得离开项目地。

以上调研、测量、排查、检测、井盖更换、即查即改、验收等所有费用由中标单位承担，具体要求参照《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》、《工程测量标准》GB 50026-2020、《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012、《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017）等标准执行。

- 因本项目范围内排口溯源需要（验收时仍有污水流出或其他原因未通过验收），超过上述里程范围的排水管网仍需继续排查，且甲方不再增补费用，由乙方全部承担，直至区域内排口无污水流出并通过验收。

所有点位的即查即改，每个点位中标单位需提供完整的整改方案、预算，经监理、审计、甲方审批同意后方可执行；因地下不确定因素较多，实际执行中经测算总价如超过投标整改费用的，投标方需无条件全部整改到位，超过部分不予结算，如累计总价少于投标费用的，按实计算，计算方法：按2014年《江苏省清单计价规范》，结合同期的《淮安工程造价管理》的信息价（如没有信息价，以市场询价为准），按中标价与招标控制价同比例下浮。

- 本项目设计费用最高限价为98万元、即查即改及零星修复最高限价为395万元（如实际超过395万元最终仍按395万元结算），超过的做无效标处理。

四、注：中标人在本项目中加强绿色低碳管理，对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考“《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）”执行。

五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

六、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号: